附件：

火灾报警产品特则部分修订对比表

| 序号 | 特则条款号 | 原内容 | 修订后内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附件1、附件2中有关条款 | 消防联动控制设备 | 消防联动控制系统 | 根据新标准更改名称 |
| 2 | 附件1中消防联动控制系统、独立式感烟火灾探测报警器认证依据标准 | GB16806-1997 GB4715-2005 | GB16806-2006 GB20517-2006 | 根据新标准规定修订。 |
| 3 | 附件1中消防联动控制系统单元划分原则 |  | 增加了： 4）报警回路数不同而导致的软件不同。 5）安装方式不同。 | 依据GB12978－2003《消防电子产品检验规则》。 |
| 4 | 附件1中增加了独立式感烟火灾探测报警器单元划分原则 | 无 | 新增 | 增加部分，检验依据标准更改。由GB4715-2005改为GB20517-2006 |
| 5 | 附件2中4.4条 | 3)高温试验箱 4)低温试验箱 5)湿热试验箱 8)晶体管测试仪 9)集成电路测试仪 | 1．取消高温试验箱、低温试验箱、湿热试验箱、晶体管测试仪、集成电路测试仪。 2．增加基本功能试验设备（包括原来要求的电源试验用长线、电压波动试验装置）、泄漏电流试验设备。 | 根据新标准规定修订。 |
| 6 | 附件2中4.6条 | 无 | 新增 | 增加部分，检验依据标准更改。由GB4715-2005改为GB20517-2006 |
| 7 | 附件2中5.2.1.4 | 附件2中5.2.4 规定了消防联动控制设备认证发证检验应进行的检验项目 | 附件2中5.2.1.4.1～5.2.1.4.10规定了消防联动系统各组成部分认证发证检验应进行的检验项目 | 对原标准覆盖的产品认证发证检验应进行的检验项目提出明确的要求。 |
| 8 | 附件2中5.2.1.6 | 无 | 新增 | 增加部分，检验依据标准更改。由GB4715-2005改为GB20517-2006 |
| 9 | 附件2中6.1.4条消防联动控制系统全性能委托检验样品数量 | 附件2中6.1.4。 规定了消防联动控制设备全性能委托检验样品数量 | 附件2中6.1.4.1～6.1.4.10 规定了消防联动系统各组成部分全性能委托检验样品数量 | 对原标准覆盖的产品全性能委托检验样品数量提出明确的要求。 |
| 10 | 附件2中6.1.6 | 无 | 新增 | 增加部分，检验依据标准更改。由GB4715-2005改为GB20517-2006 |
| 11 | 附件2中6.2.4条消防联动控制系统认证发证检验抽样基数 | 附件2中6.2.4 规定了消防联动控制设备认证发证检验抽样基数 | 附件2中6.2.4.1～6.2.4.10 规定了消防联动控制系统各组成部分认证发证检验抽样基数 | 对原标准覆盖的产品人证发证检验抽样基数提出明确的要求。 |
| 12 | 附件2中6.2.6 | 无 | 新增 | 增加部分，检验依据标准更改。由GB4715-2005改为GB20517-2006 |
| 13 | 附件2中6.3.4条消防联动控制系统认证发证检验样品数量 | 附件2中6.3.4 消防联动控制系统认证发证检验样品数量 | 附件2中6.3.4.1～6.3.4.10 规定了消防联动系统各组成部分认证发证检验样品数量 | 对原标准覆盖的产品认证发证检验样品数量提出明确的要求 |
| 14 | 附件2中6.3.6 | 无 | 新增 | 增加部分，检验依据标准更改。由GB4715-2005改为GB20517-2006 |