认证认可行业标准草案编制说明

（参考格式）

| 1、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 标准草案名称 | 中文 | 地面光伏（PV）组件 加强光伏组件设计鉴定和定型的评估指南 |  |  |  |
|  | 英文 | Terrestrial Photovoltaic(PV) Modules-Guidelines for Increased Confidence in PV Module Design Qualification and Type Approval |  |  |  |
| 1.2 与国际标准和国外先进标准一致性程度情况 | ■等同采用 □修改采用 □非等效采用 □未采用 | 标准编号 | IEC/TS 62941：2016 |  |  |
|  |  | 英文名称 | Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Guidelines for increased confidence in PV module design qualification and type approval |  |  |
|  |  | 中文名称 | 地面光伏(PV)组件 加强光伏组件设计鉴定和定型信心的指南 |  |  |
| 1.3 任务来源 | 批准立项的文件名称和文件号 | 地面光伏（PV）组件 加强光伏组件设计鉴定和定型的评估指南 |  | 计划编号 | 2017RB007 |
| 1.4制（修）订 | ■制定 □修订（被修订标准名称及编号： ） |  |  |  |  |
| 1.5 起止时间 | 2017年7月---2019年6月 |  |  |  |  |
| 1.6 标准起草单位 | 中国质量认证中心、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司、晶科能源有限公司、晶澳太阳能有限公司、常州天合光能有限公司。 |  |  |  |  |
| 1.7 起草组成员 | 王宁、邢合萍、张雪、王健全、周凯旋 |  |  |  |  |
| 1.8 标准体系表内编号 |  |  |  |  |  |
| 1.9调整情况 |  |  |  |  |  |

| 2、背景情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 目的、意义 （工作开展背景及要求） | 2013年国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24号）以来，我国光伏技术进步明显加快，市场规模迅速扩大，为光伏产业发展提供了有力的市场支撑。与此同时，也出现了部分落后产能不能及时退出市场、先进技术产品无法进入市场、光伏产业整体技术升级缓慢、光伏发电工程质量存在隐患等问题。为促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工程质量管理，2015年6月1日，国家能源局、工业和信息化部、国家认监委引发了《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，意见第七条提出了“加强技术监测和监督。国家能源局、工业和信息化部和国家认监委等部门定期组织有关单位对光伏市场产品开展技术质量检查，重点检查光伏产品关键技术性能和产品质量，完善技术质量管理政策，检查结果向社会公布。” 为全面贯彻上述文件精神及要求，主动作为、落实相关任务要求，认证认可主管部门国家认监委承担了光伏组件质量管理体系建设的任务。为规范光伏组件从设计、生产到售后服务整个产品生命周期各环节的质量和可靠性保证要求，更好地确保光伏组件厂商对产品质量和可靠性承诺，从而保证光伏行业持续健康发展，特制定本标准。本项目的顺利实施将指导光伏组件厂商使用统一的设计、生产质量合格判定程序，有利于提高光伏组件的可靠性，增强组件厂商的服务质量和客户满意度，有利于促进光伏组件持续健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 与国内外相关标准、文献的关系 | 本标准同等采用IEC/ TS 62941：2016《地面光伏(PV)组件-增强光伏组件设计鉴定和定型信心的指南》，依据《中华人民共和国认证认可条例》进行编制，并参考了多项国内外相关标准，如：GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语、GB/T 19011-2013 管理体系审核指南、IEC 60812 系统可靠性分析技术 失效模式和影响分析（FMEA）程序、IEC 60891 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法、IEC 60904-1 光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量、IEC 60904-2 光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求、IEC 60904-3 光伏器件 第3 部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据、IEC 60904-4 光伏器件 第4部分：标准太阳器件-建立校准可追溯性程序、IEC 60904-7 光伏器件 第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算、IEC 60904-9 光伏器件 第9部分：太阳模拟器性能要求、IEC 61215 地面光伏组件 设计鉴定和定型、IEC 61646 地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型、IEC 61730-1 光伏组件安全鉴定 第1部分：结构要求、IEC 61730-2 光伏组件安全鉴定 第2部分：试验要求、IEC TS 61836 太阳光伏能源系统术语、定义和符号、、IEC 61853-1 光伏组件性能试验和能量评定 第1部分： 辐照度和温度性能测量和功率评定、IEC 62108 聚光光伏组件和部件 设计鉴定和定型、、IEC 62759-1 光伏组件运输试验 第1部分：组件包装单元的运输和装卸、IEC/TS 62915 光伏组件 设计定型和安全鉴定重测导则、IEC/TS 62916 旁路二极管静电放电敏感度试验、ISO 9001 质量管理体系 要求、ISO/IEC指南98-3：2008 测量不确定度 第3部分：测量不确定度的表达指南等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 编制过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 分工情况 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 起草阶段 | 1.起草组收集、整理并结合IEC/ TS 62941：2016国际标准分析了地面用光伏组件设计鉴定和定型评估的发展现状； 2.起草组按照分工起草标准； 3.定期组织研讨； 4.形成起草组工作稿草稿，并组内征求意见； 5.形成征求意见稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 征求意见阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4标准审定阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 主要技术内容的确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本标准按照GB/T 1.1-2009《标准话工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写，同等采用 IEC/ TS 62941：2016《地面光伏组件 光伏组件设计鉴定和定型质量保证导则》，具体技术内容包括： - 标准的框架包括七部分，包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、文件要求、资源管理、产品实现与监视和测量。 - 标准中的主要定义和术语包括：IEC TS 61836和ISO 9000：2005界定术语和定义、遏制措施、控制计划、顾客、设计寿命、设计失效模式和影响分析、定义，测量，分析，改进，控制、静电放电、失效模式和影响分析、关键材料、组织、开箱审核、失控措施计划、计划，实施，检查，处理、性能保证、过程失效模式和影响分析、产品生命周期管理、原型、质量管理体系、质量计划、重复性、再现性、统计能力、统计过程控制和供方。 - 本标准中对加强光伏组件设计鉴定和定型的评估指南文件的要求包括：与设计、鉴定、工程变更、产品和生产过程的监视和测量、最终试验以及确保保修条件和组织规定需要的顾客详细信息相关的记录、组织确认的关键材料的符合性证书（CoC）和符合性分析证书（CoA）。 - 产品质量保证体系的资源管理要求包括：基本的质量管理体系所需的资源规划和维持产品质量保证系统所需的资源，如：提供售后服务，识别产品失效原因以及其它适当的后续措施。 - 产品实现，包括：通则、产品实现的策划、与产品有关的要求的确定、与产品相关要求的评审、顾客沟通、组织生产可行性、设计和开发、采购、生产和服务提供、监视和测量设备的控制。 - 监视和测量，包括：顾客满意、制造过程的监视和测量、产品的监视和测量、持续产品监视、内部审核、不合格产品控制、持续改进和纠正预防措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 验证情况（适用于方法类标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 验证单位情况 |  |  | 验证单位 |  |  | 验证人员 |  | 验证时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 5.2 验证过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 验证数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 验证评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 其他应说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 附加说明（可选项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 宣贯标准的建议 | 建议对有意从事光伏组件设计鉴定和定型评估的产品认证机构开展宣贯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 修订和废除现行有关标准的建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 重大分歧意见的处理经过和依据 | 无重大分歧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 其他需要说明的情况 | 关于标准试行情况的说明： 此标准项目在立项前期已在实施组内部对光伏组件设计鉴定和定型的评估结果 的接受层级及要求进行讨论和意见征询，广泛吸收了各相关方尤其是行业主管部门和众多组件厂家的意见和建议，有普遍共识，具有较强的操作性和指导意义。 在标准编制过程中主要框架和相关内容均参考国际标准IEC/TS 62941：2016，具有较强的可信性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 参考文献 | ANSI/ASQ Z1.4:2008 按属性检查用取样程序和表格 ANSI/ASQ Z1.9：2008 不合格百分比变量检查的取样程序和图表 ANSI/ESD S20.20：2014 电气和电子零件、装置和设备的保护（不包括电动引爆装置） 故障模式影响分析--AIAG出版 JCGM 100：2008 GUM 1995 测量数据的评估-测量不确定度表达指南 JIS Q8901 地面用光伏组件--可靠性保证系统要求(设计、生产和产品质量保证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张雪 |  | 联系电话 | 01083886207 |  | 电子邮箱 |  | zhangxue@cqc.com.cn |  |
| 注1：本格式的通用部分为第1章、第2章、第4章和第6章。 注2：3.4适用于标准草案送审稿，3.5适用于标准草案报批稿，3.6中“预期的管理目标”适用于规程类标准，3.6中“技术指标”适用于方法类标准，第5章适用于方法类标准编制说明的编写。 注3：3.1和第6章为可选项，其余为必填项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写日期：2019年3月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |