附件3

国家认监委2018年能力验证计划（C类项目）

| 1 |  |  | 机构名称 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司/北京中实国金国际实验室能力验证研究中心 |  |  |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  |  | CNAS PT0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 马丽霞 |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  | 010-62181165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | PT@analysis.org.cn |  |  |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  | http://www.nil.org.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  | 登录中实国金网站（http://www.nil.org.cn）点击左侧“能力验证报名”进入平台报名，也可以登录 “能力验证联盟平台（http://shop.cupt.org.cn）”进入中实国金报名。 |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |
| 01 |  | NILPT-1433-1 |  | 低合金钢中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3 ~7月 |  |
| 02 |  | NILPT-1433-2 |  | 低合金钢中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7 ~9月 |  |
| 03 |  | NILPT-1433-3 |  | 低合金钢中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9~12月 |  |
| 04 |  | NILPT-1434-1 |  | 低合金钢中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni, Cu, Mo, Al |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 05 |  | NILPT-1434-2 |  | 低合金钢中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni, Cu, Mo, Al |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 06 |  | NILPT-1435-1 |  | 用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni, Cu, V, Ti |  |  |  |  |  | 020101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 07 |  | NILPT-1435-2 |  | 用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni, Cu, V, Ti |  |  |  |  |  | 020101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 08 |  | NILPT-1436-1 |  | 用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S |  |  |  |  |  | 020102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 09 |  | NILPT-1436-2 |  | 用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S |  |  |  |  |  | 020102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 10 |  | NILPT-1437-1 |  | 用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni, Cu, Mo, Al |  |  |  |  |  | 020102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 11 |  | NILPT-1437-2 |  | 用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni, Cu, Mo, Al |  |  |  |  |  | 020102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 11 |  | NILPT-1438-1 |  | 不锈钢中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Mn, P, Cr, Ni, Ti |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 12 |  | NILPT-1438-2 |  | 不锈钢中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Mn, P, Cr, Ni, Ti |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 13 |  | NILPT-1439-1 |  | 用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S Cr, Ni |  |  |  |  |  | 020102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 14 |  | NILPT-1439-2 |  | 用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S Cr, Ni |  |  |  |  |  | 020102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 15 |  | NILPT-1440 |  | 轴承钢中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, P, Mn, S, Cr |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 16 |  | NILPT-1441 |  | 汽车板化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S, Al |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 17 |  | NILPT-1442-1 |  | 钢中C、S含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, S |  |  |  |  |  | 020108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 18 |  | NILPT-1442-2 |  | 钢中C、S含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, S |  |  |  |  |  | 020108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~9月 |  |
| 19 |  | NILPT-1442-3 |  | 钢中C、S含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, S |  |  |  |  |  | 020108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9~12月 |  |
| 20 |  | NILPT-1443-1 |  | 钢中O、N含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | O, N |  |  |  |  |  | 020109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 21 |  | NILPT-1443-2 |  | 钢中O、N含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | O, N |  |  |  |  |  | 020109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 22 |  | NILPT-1444 |  | 钢中H含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | 020109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 23 |  | NILPT-1445 |  | 钢中B元素含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 24 |  | NILPT-1446 |  | 高温合金中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Mo, Al, Ti, Nb |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 25 |  | NILPT-1447 |  | 钢中痕量元素分析 |  |  |  |  |  |  |  | Sn, As |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 26 |  | NILPT-1448 |  | 生铁中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P, S, Cu |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 27 |  | NILPT-1449 |  | 硅铁中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Mn, P, Al, Ca |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 28 |  | NILPT-1450 |  | 锰铁中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C, Si, Mn, P |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 29 |  | NILPT-1451 |  | 钛铁中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Mn, P,Al,Ti |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 30 |  | NILPT-1452 |  | 钛铁中C、S含量分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C,S |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 31 |  | NILPT-1453 |  | 镍铁中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Mn, P,Ni,Cr |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 32 |  | NILPT-1454 |  | 镍铁中C、S含量分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C,S |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 33 |  | NILPT-1455 |  | 低碳铬铁中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | C,Si, Mn, P,S,Cr |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 34 |  | NILPT-1456 |  | 硅锰合金中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Mn, P, S |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 35 |  | NILPT-1457 |  | 钒氮合金中V、N含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | V, N |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 36 |  | NILPT-1458 |  | 硅钙合金中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | Si, P, Ca, Al |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 37 |  | NILPT-1459 |  | 镀锌板镀层量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 镀层量 |  |  |  |  |  | 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 38 |  | NILPT-1460 |  | 纯铝中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Fe, Cu, Mg, Zn |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 39 |  | NILPT-1461-1 |  | 铝合金中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Fe, Cu, Mg, Mn |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 40 |  | NILPT-1461-2 |  | 铝合金中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Si, Fe, Cu, Mg, Mn |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 41 |  | NILPT-1462 |  | 锌合金中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cu, Mg, Fe, Al |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 42 |  | NILPT-1463 |  | 锡青铜中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cu, Sn, Fe,Ni,Zn,P |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 43 |  | NILPT-1464 |  | 铜合金中化学成分分析（（国际比对）） |  |  |  |  |  |  |  | Zn,Sn,Fe,Ni,Al,Si |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 44 |  | NILPT-1465 |  | 纯铜中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | Cu, Pb, Fe |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 45 |  | NILPT-1466 |  | 钛合金中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Fe, Al, V,Si |  |  |  |  |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 46 |  | NILPT-1467 |  | 贵金属/金饰品中金含量的测定（X射线荧光光谱法） |  |  |  |  |  |  |  | Au |  |  |  |  |  | 020103 050301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 47 |  | NILPT-1468 |  | 贵金属/银饰品中银含量的测定（X射线荧光光谱法） |  |  |  |  |  |  |  | Ag |  |  |  |  |  | 020103 050301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 48 |  | NILPT-1469 |  | 贵金属/铂金饰品中铂含量的测定（X射线荧光光谱法） |  |  |  |  |  |  |  | Pt |  |  |  |  |  | 020103 050301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 49 |  | NILPT-1470 |  | 钢板有机涂（保护）层厚度测定—磁性法 |  |  |  |  |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  |  | 1101/1102/110807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 50 |  | NILPT-1471 |  | 非磁性基体/有机涂（保护）层厚度测定—涡流法 |  |  |  |  |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  |  | 1101 1102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 51 |  | NILPT-1472 |  | 金属镀层厚度的X射线光谱检测 |  |  |  |  |  |  |  | 镀层厚度 |  |  |  |  |  | 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 52 |  | NILPT-1473-1 |  | 铁矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | TFe, SiO2, P, S |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 53 |  | NILPT-1473-2 |  | 铁矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | TFe, SiO2, P, S |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 54 |  | NILPT-1474 |  | 铁矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | CaO, MgO, Al2O3 |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 55 |  | NILPT-1475 |  | 铁矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | TFe, FeO |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 56 |  | NILPT-1476 |  | 铁矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | K, Na |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 57 |  | NILPT-1477 |  | 锰矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | TMn, TFe, SiO2, Al2O3 |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 58 |  | NILPT-1478 |  | 萤石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | CaF2, SiO2, TFe |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 59 |  | NILPT-1479-1 |  | 石灰石中化学成分分析(国际比对) |  |  |  |  |  |  |  | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 60 |  | NILPT-1479-2 |  | 石灰石中化学成分分析(国际比对) |  |  |  |  |  |  |  | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 61 |  | NILPT-1480 |  | 高铬镍铁矿中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | TFe, SiO2, Ni, Mn |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 62 |  | NILPT-1481 |  | 高铬镍铁矿中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | CaO, MgO, Al2O3 |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 63 |  | NILPT-1482 |  | 镍矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Ni, Cu, Fe, Mg |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 64 |  | NILPT-1483 |  | 锌矿石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Zn, Pb, Cu, |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 65 |  | NILPT-1484 |  | 铜矿石中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | Cu, S, As, Ag |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 66 |  | NILPT-1485 |  | 锌精矿中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Zn, Cu, Pb, Fe |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 67 |  | NILPT-1486 |  | 铜精矿中化学成分分析(国际比对) |  |  |  |  |  |  |  | Cu, S, Au, Ag |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 68 |  | NILPT-1487 |  | 铅精矿中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cu, Zn, As |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 69 |  | NILPT-1488 |  | 钨精矿中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | WO3, S, As, Sn |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 70 |  | NILPT-1489 |  | 多金属矿中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cu, Pb, Zn, Fe |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 71 |  | NILPT-1490 |  | 金矿中金和砷含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Au,As |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 72 |  | NILPT-1491 |  | 铝土矿中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Al2O3, SiO2, Fe2O3, CaO, TiO2 |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 73 |  | NILPT-1492 |  | 硅酸盐岩石中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 74 |  | NILPT-1493 |  | 矿石中金、银含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Au, Ag |  |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 75 |  | NILPT-1494 |  | 工业硅中化学成分分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Fe, Al, Ca |  |  |  |  |  | 024603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 76 |  | NILPT-1495 |  | 炉渣中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO,MgO, |  |  |  |  |  | 0237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 77 |  | NILPT-1496-1 |  | 焦炭工业分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 全硫、灰分、挥发分 |  |  |  |  |  | 0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 78 |  | NILPT-1496-2 |  | 焦炭工业分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 全硫、灰分、挥发分 |  |  |  |  |  | 0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 79 |  | NILPT-1497-1 |  | 煤工业分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 全硫、灰分、挥发分 |  |  |  |  |  | 0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 80 |  | NILPT-1497-2 |  | 煤工业分析（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 全硫、灰分、挥发分 |  |  |  |  |  | 0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 81 |  | NILPT-1498* |  | 煤的发热量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 发热量 |  |  |  |  |  | 0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 82 |  | NILPT-1499* |  | 煤中碳氢氮的测定 |  |  |  |  |  |  |  | C, H, N |  |  |  |  |  | 0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 83 |  | NILPT-1500 |  | 高铝质耐火材料中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | SiO2, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3 |  |  |  |  |  | 0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 84 |  | NILPT-1501 |  | 高岭土中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 |  |  |  |  |  | 0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 85 |  | NILPT-1502 |  | 陶瓷材料中化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | SiO2 , Al2O3, Fe2O3 |  |  |  |  |  | 050901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 86 |  | NILPT-1503* |  | 石油产品润滑油运动粘度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 87 |  | NILPT-1504* |  | 石油产品润滑油闪点的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 闪点（开口） |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 88 |  | NILPT-1505* |  | 石油产品润滑油酸值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 酸值 |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 89 |  | NILPT-1506* |  | 石油产品润滑油倾点的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 倾点 |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 90 |  | NILPT-1507* |  | 石油产品柴油凝点的测试 |  |  |  |  |  |  |  | 凝点 |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 91 |  | NILPT-1508* |  | 石油产品柴油冷滤点的测试 |  |  |  |  |  |  |  | 冷滤点 |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 92 |  | NILPT-1509* |  | 石油产品柴油运动黏度的测试 |  |  |  |  |  |  |  | 运动黏度(20℃) |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 93 |  | NILPT-1510* |  | 石油产品柴油密度的测试 |  |  |  |  |  |  |  | 密度 (20℃) |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 94 |  | NILPT-1511* |  | 石油产品柴油中硫含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 95 |  | NILPT-1512* |  | 石油产品柴油馏程的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 50%回收温度、90%回收温度、95%回收温度 |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 96 |  | NILPT-1513* |  | 石油产品柴油闪点的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 97 |  | NILPT-1514* |  | 石油产品柴油酸度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 酸度 |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 98 |  | NILPT-1515* |  | 水泥中烧失量、氧化镁和三氧化硫含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 烧失量、MgO、SO3 |  |  |  |  |  | 100103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 99 |  | NILPT-1516* |  | 水泥化学成分分析 |  |  |  |  |  |  |  | SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO |  |  |  |  |  | 100103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 100 |  | NILPT-1517* |  | 水泥中氯离子含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 |  |  |  |  |  | 100103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 101 |  | NILPT-1518-1 |  | 热轧带肋钢筋拉伸试验（300kN～1000kN试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 102 |  | NILPT-1518-2 |  | 热轧带肋钢筋拉伸试验（300kN～1000kN试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 103 |  | NILPT-1519-1 |  | 土壤中重金属Pb、Cd含量的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 104 |  | NILPT-1519-2 |  | 土壤中重金属Pb、Cd含量的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 105 |  | NILPT-1520-1 |  | 土壤中重金属Ni、Cu、Zn含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Ni, Cu, Zn |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 106 |  | NILPT-1520-2 |  | 土壤中重金属Ni、Cu、Zn含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Ni, Cu, Zn |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 107 |  | NILPT-1521-1 |  | 土壤中重金属总Hg、总As含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 总Hg, 总As |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 108 |  | NILPT-1521-2 |  | 土壤中重金属总Hg、总As含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 总Hg, 总As |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 109 |  | NILPT-1522-1 |  | 土壤中重金属总Cr含量的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 总Cr |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 110 |  | NILPT-1522-2 |  | 土壤中重金属总Cr含量的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 总Cr |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 111 |  | NILPT-1523-1 |  | 土壤全磷的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 全磷 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 112 |  | NILPT-1523-2 |  | 土壤全磷的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 全磷 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 113 |  | NILPT-1524 |  | 土壤全钾的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 全钾 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 114 |  | NILPT-1525 |  | 土壤中全氮的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 全氮 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 115 |  | NILPT-1526 |  | 土壤有效态锌、锰、铜、铁含量的测定（DTPA浸提） |  |  |  |  |  |  |  | Zn,Mn,Cu,Fe |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 116 |  | NILPT-1527-1 |  | 土壤pH值的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 117 |  | NILPT-1527-2 |  | 土壤pH值的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 118 |  | NILPT-1528-1 |  | 土壤有机质含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 有机质 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 119 |  | NILPT-1528-2 |  | 土壤有机质含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 有机质 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 120 |  | NILPT-1529* |  | 土壤中六六六、滴滴涕的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 六六六、滴滴涕 |  |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 121 |  | NILPT-1530* |  | 沉积物-污泥中重金属的测定 |  |  |  |  |  |  |  | As, Cu, Pb, Cr |  |  |  |  |  | 023602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 122 |  | NILPT-1531-1 |  | 水的pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 123 |  | NILPT-1531-2 |  | 水的pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 124 |  | NILPT-1532 |  | 水中挥发酚的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 挥发酚（以苯酚计） |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 125 |  | NILPT-1533-1 |  | 水中COD的测定(限重铬酸盐法) |  |  |  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 126 |  | NILPT-1533-2 |  | 水中COD的测定(限重铬酸盐法) |  |  |  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 127 |  | NILPT-1534 |  | 水中高锰酸盐指数的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 128 |  | NILPT-1535-1 |  | 水中氨氮含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 129 |  | NILPT-1535-2 |  | 水中氨氮含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 130 |  | NILPT-1536-1 |  | 水中甲醛含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 131 |  | NILPT-1536-2 |  | 水中甲醛含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 132 |  | NILPT-1537 |  | 水中钾、钠含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | K, Na |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 133 |  | NILPT-1538 |  | 水中Ca, Mg含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Ca, Mg |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 134 |  | NILPT-1539-1 |  | 水中总硬度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总硬度(以CaCO3计) |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 135 |  | NILPT-1539-2 |  | 水中总硬度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总硬度(以CaCO3计) |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 136 |  | NILPT-1540-1 |  | 水中铅含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 137 |  | NILPT-1540-2 |  | 水中铅含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 138 |  | NILPT-1541-1 |  | 水中Cr(Ⅵ)含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cr(Ⅵ) |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 139 |  | NILPT-1541-2 |  | 水中Cr(Ⅵ)含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cr(Ⅵ) |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 140 |  | NILPT-1542-1 |  | 水中镉含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 141 |  | NILPT-1542-2 |  | 水中镉含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 142 |  | NILPT-1543-1 |  | 水中砷含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | As |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 143 |  | NILPT-1543-2 |  | 水中砷含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | As |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 144 |  | NILPT-1544-1 |  | 水中汞含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Hg |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 145 |  | NILPT-1544-2 |  | 水中汞含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Hg |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 146 |  | NILPT-1545-1 |  | 水中镍含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Ni |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 147 |  | NILPT-1545-2 |  | 水中镍含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Ni |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 148 |  | NILPT-1546-1 |  | 水中铜含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 149 |  | NILPT-1546-2 |  | 水中铜含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 150 |  | NILPT-1547-1 |  | 水中锌含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 151 |  | NILPT-1547-2 |  | 水中锌含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 152 |  | NILPT-1548-1 |  | 水中锰含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Mn |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 153 |  | NILPT-1548-2 |  | 水中锰含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Mn |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 154 |  | NILPT-1549 |  | 水中锑含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Sb |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 155 |  | NILPT-1550 |  | 水中硒含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Se |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 156 |  | NILPT-1551 |  | 水中铊含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Tl |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 157 |  | NILPT-1552-1 |  | 水中铁含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Fe |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 158 |  | NILPT-1552-2 |  | 水中铁含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Fe |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 159 |  | NILPT-1553 |  | 水中铝含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Al |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 160 |  | NILPT-1554 |  | 水中总磷含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 161 |  | NILPT-1555-1 |  | 水的电导率的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 162 |  | NILPT-1555-2 |  | 水的电导率的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 163 |  | NILPT-1556* |  | 水中锶-90的检测 |  |  |  |  |  |  |  | 90Sr |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 164 |  | NILPT-1557-1 |  | 水中氯化物的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 165 |  | NILPT-1557-2 |  | 水中氯化物的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 166 |  | NILPT-1558-1 |  | 水中硝酸盐的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 硝酸盐(以氮计) |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 167 |  | NILPT-1558-2 |  | 水中硝酸盐的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 硝酸盐(以氮计) |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 168 |  | NILPT-1559 |  | 水中硫酸盐含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 169 |  | NILPT-1560-1 |  | 水中氟化物含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物（以F—计） |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~8月 |  |
| 170 |  | NILPT-1560-2 |  | 水中氟化物含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物（以F—计） |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 171 |  | NILPT-1561* |  | 水中磷酸盐的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 磷酸盐 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 172 |  | NILPT-1562 |  | 水中总有机碳的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总有机碳 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 173 |  | NILPT-1563 |  | 水中硫化物含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 174 |  | NILPT-1564* |  | 水中溶解性总固体含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 175 |  | NILPT-1565 |  | 水中生化需氧量（BOD5）含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 |  |  |  |  |  | 010317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 176 |  | NILPT-1566* |  | 水中亚硝酸盐氮含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 177 |  | NILPT-1567* |  | 水中有机氯农药含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 六六六 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 178 |  | NILPT-1568* |  | 水中有机磷农药含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 敌敌畏 |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 179 |  | NILPT-1569* |  | 空气中甲醛的测定（限分光光度法） |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  | 0238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 180 |  | NILPT-1570* |  | 空气中苯系物的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 苯、甲苯 |  |  |  |  |  | 0238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 181 |  | NILPT-1571* |  | 空气中一氧化碳的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 |  |  |  |  |  | 0238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 182 |  | NILPT-1572* |  | 空气中VOCs（苯、甲苯、二甲苯）的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 苯、甲苯、二甲苯 |  |  |  |  |  | 0238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 183 |  | NILPT-1573 |  | 饮用水pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 184 |  | NILPT-1574 |  | 饮用水总硬度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总硬度 |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 185 |  | NILPT-1575 |  | 饮用水电导率的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 186 |  | NILPT-1576 |  | 饮用水耗氧量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | CODMn |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 187 |  | NILPT-1577 |  | 饮用水中挥发酚含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 挥发酚（以苯酚计） |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 188 |  | NILPT-1578 |  | 饮用水中氨氮含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 189 |  | NILPT-1579 |  | 饮用水中铜、锌、锰、铁、铝含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cu,Zn,Mn,Fe,Al |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 190 |  | NILPT-1580 |  | 饮用水中铅和镉含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb,Cd |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 191 |  | NILPT-1581 |  | 饮用水中六价铬含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cr（VI） |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 192 |  | NILPT-1582 |  | 饮用水中砷和汞含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | As, Hg |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 193 |  | NILPT-1583 |  | 饮用水中硒含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Se |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 194 |  | NILPT-1584 |  | 饮用水中锑含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Sb |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 195 |  | NILPT-1585 |  | 饮用水中氟化物、硝酸盐氮、氯化物和硫酸盐的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物、硝酸盐氮、 氯化物、硫酸盐 |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 196 |  | NILPT-1586 |  | 饮用水中阴离子表面活性剂的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 197 |  | NILPT-1587* |  | 饮用水中三氯甲烷含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 |  |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 198 |  | NILPT-1588 |  | 地下水中钙和镁含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Ca, Mg |  |  |  |  |  | 023501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 199 |  | NILPT-1589 |  | 地下水pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  | 023501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 200 |  | NILPT-1590 |  | 地下水中铜、锌、锰、铁、铝含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cu, Zn, Mn, Fe, Al |  |  |  |  |  | 023501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 201 |  | NILPT-1591 |  | 地下水中铅和镉含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 023501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 202 |  | NILPT-1592 |  | 地下水中氟化物、硝酸盐氮、氯化物和硫酸盐的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物、硝酸盐氮、 氯化物、硫酸盐 |  |  |  |  |  | 023501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 203 |  | NILPT-1593 |  | 地下水中溴酸盐含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 溴酸盐 |  |  |  |  |  | 023501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 204 |  | NILPT-1594 |  | 地表水pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 205 |  | NILPT-1595 |  | 地表水中COD含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 206 |  | NILPT-1596 |  | 地表水中氨氮含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 207 |  | NILPT-1597 |  | 地表水中高锰酸盐指数的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 208 |  | NILPT-1598 |  | 地表水中铅和镉含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 209 |  | NILPT-1599 |  | 地表水中六价铬含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cr（VI） |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 210 |  | NILPT-1600 |  | 地表水中氟化物、硝酸盐氮、氯化物和硫酸盐的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物、硝酸盐氮、 氯化物、硫酸盐 |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 211 |  | NILPT-1601 |  | 地表水中阴离子表面活性剂的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 212 |  | NILPT-1602 |  | 地表水中总磷的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  | 023502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 |  |
| 213 |  | NILPT-1603 |  | 废水中COD含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 214 |  | NILPT-1604 |  | 废水中挥发酚含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 苯酚 |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 215 |  | NILPT-1605 |  | 废水中氨氮含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 216 |  | NILPT-1606 |  | 废水中氟化物含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物（以F-计） |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 217 |  | NILPT-1607 |  | 废水中铜、锌、锰、铁、镍含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cu, Zn, Mn, Fe, Ni |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 218 |  | NILPT-1608 |  | 废水中铅和镉含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 219 |  | NILPT-1609 |  | 废水中六价铬含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cr（VI） |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 220 |  | NILPT-1610 |  | 废水中砷和汞含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | As, Hg |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 221 |  | NILPT-1611 |  | 废水pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  | 023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 222 |  | NILPT-1612 |  | 锅炉用水硬度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 硬度（以CaCO3计） |  |  |  |  |  | 023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 223 |  | NILPT-1613 |  | 锅炉用水中全铁含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 全铁 |  |  |  |  |  | 023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 224 |  | NILPT-1614 |  | 锅炉用水pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  | 023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 225 |  | NILPT-1615 |  | 锅炉用水电导率的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  |  |  | 023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 226 |  | NILPT-1616* |  | 锅炉用水全碱度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 全碱度 |  |  |  |  |  | 023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 227 |  | NILPT-1617 |  | 锅炉用水中磷酸盐含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 磷酸盐 |  |  |  |  |  | 023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8~12月 |  |
| 228 |  | NILPT-1618 |  | 大米粉中重金属总砷含量的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 总As |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 229 |  | NILPT-1619 |  | 大米粉中重金属镉含量的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 230 |  | NILPT-1620* |  | 婴幼儿配方乳粉中脂肪和蛋白质的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 脂肪、蛋白质 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 231 |  | NILPT-1621* |  | 海产品紫菜中重金属的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb, As, Hg |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 232 |  | NILPT-1622* |  | 粉丝粉条中铝的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Al |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 233 |  | NILPT-1623* |  | 葡萄酒中防腐剂的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 山梨酸、 苯甲酸 |  |  |  |  |  | 022206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 234 |  | NILPT-1624* |  | 粮食制品中微生物的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 235 |  | NILPT-1625* |  | 粮食制品中微生物的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 236 |  | NILPT-1626* |  | 粮食制品中水分、灰分、粗纤维的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 水分、灰分、粗纤维 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 237 |  | NILPT-1627* |  | 谷类食品中钙和镁含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Ca, Mg |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 238 |  | NILPT-1628* |  | 谷类食品中钾和钠含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | K, Na |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 239 |  | NILPT-1629* |  | 谷类食品中锰、铁、锌含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Mn, Fe, Zn |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 240 |  | NILPT-1630* |  | 谷类食品中硒含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Se |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 241 |  | NILPT-1631* |  | 蔬菜中砷和汞含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Hg, As |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 242 |  | NILPT-1632* |  | 蔬菜中铅和镉含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 243 |  | NILPT-1633* |  | 蔬菜中铬、镍、铜含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni, Cu |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 244 |  | NILPT-1634* |  | 葡萄酒中铁和铜含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Fe, Cu |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 245 |  | NILPT-1635* |  | 葡萄酒中二氧化硫含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总二氧化硫 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 246 |  | NILPT-1636* |  | 葡萄酒中总糖和干浸出物的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总糖、干浸出物 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 247 |  | NILPT-1637* |  | 食用油中黄曲霉毒素B1含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 248 |  | NILPT-1638* |  | 酱油中氨基酸态氮和总酸含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氨基酸态氮、总酸 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 249 |  | NILPT-1639* |  | 饮料中柠檬黄和亮蓝的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 柠檬黄、亮蓝 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 250 |  | NILPT-1640* |  | 白酒中铅和锰含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb,Mn |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 251 |  | NILPT-1641* |  | 白酒中塑化剂含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | DEHP,DIBP,DBP |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 252 |  | NILPT-1642* |  | 白酒中总酸和总酯含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 总酸（以乙酸计）、总酯（以乙酸乙酯计） |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 253 |  | NILPT-1643* |  | 白酒中酒精和甲醇含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 酒精度、甲醇 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 254 |  | NILPT-1644* |  | 中药材中汞和砷含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Hg, As |  |  |  |  |  | 022401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 255 |  | NILPT-1645* |  | 中药材中铅、镉、铜含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd, Cu |  |  |  |  |  | 022401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 256 |  | NILPT-1646* |  | 蛋制品中氟虫腈残留量的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 氟虫腈 |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 257 |  | NILPT-1647* |  | 胶囊中铬含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |  |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 258 |  | NILPT-1648 |  | 食品包装材料中增塑剂邻苯二甲酸酯含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | DBP,DEHP, BBP |  |  |  |  |  | 050711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 259 |  | NILPT-1649 |  | 纺织品拉伸断裂实验 |  |  |  |  |  |  |  | 经向断裂强力 |  |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 260 |  | NILPT-1650* |  | 纺织品撕破强力的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 经向撕破强力、纬向撕破强力 |  |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 261 |  | NILPT-1651 |  | 纺织品的耐摩擦色牢度试验 |  |  |  |  |  |  |  | 干摩擦沾色级数、湿摩擦沾色级数 |  |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 262 |  | NILPT-1652 |  | 纺织品的耐汗渍色牢度测定 |  |  |  |  |  |  |  | 耐酸汗渍原样变色级数、 棉沾色级数、 毛沾色级数 |  |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 263 |  | NILPT-1653* |  | 纺织品耐水色牢度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 耐水原样变色级数、 棉沾色级数、毛沾色级数 |  |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 264 |  | NILPT-1654* |  | 纺织品耐皂洗色牢度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 耐皂洗原样变色级数、耐皂洗棉贴衬沾色级数、耐皂洗粘纤贴衬沾色级数 |  |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 265 |  | NILPT-1655 |  | 纺织品中pH值的测定 |  |  |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 266 |  | NILPT-1656 |  | 纺织品中甲醛的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 267 |  | NILPT-1657* |  | 纺织品中纤维含量分析 |  |  |  |  |  |  |  | 纤维含量 |  |  |  |  |  | 052907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 268 |  | NILPT-1658 |  | 电子电气产品限用物质-铜及铜合金中铅的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  | 0201 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 269 |  | NILPT-1659 |  | 电子电气产品限用物质-铝及铝合金中铅和镉的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 0201 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 270 |  | NILPT-1660 |  | 电子电气产品限用物质-锌及锌合金中铅和镉的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd |  |  |  |  |  | 0201 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 271 |  | NILPT-1661 |  | 电子电气产品限用物质-塑料（ABS）中有害物质的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd, Hg, Cr6+, Br |  |  |  |  |  | 0201 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 272 |  | NILPT-1662 |  | 电子电气产品限用物质—ABS中有害物质的筛查（XRF法） |  |  |  |  |  |  |  | Pb, Cd, Hg, Cr, Br |  |  |  |  |  | 0201 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 273 |  | NILPT-1663 |  | 电子电气产品限用物质——塑料中阻燃剂含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 阻燃剂 |  |  |  |  |  | 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 274 |  | NILPT-1664 |  | 电子电气产品限用物质—四溴双酚A的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 四溴双酚A |  |  |  |  |  | 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 275 |  | NILPT-1665 |  | 电子电气产品限用物质—六溴环十二烷的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 六溴环十二烷 |  |  |  |  |  | 0244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 276 |  | NILPT-1666 |  | 塑料玩具中增塑剂邻苯二甲酸酯含量的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | DBP, DEHP, BBP, DINP, DIDP,DNOP |  |  |  |  |  | 050701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 277 |  | NILPT-1667* |  | 塑料中卤素的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 氯、溴 |  |  |  |  |  | 050701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 278 |  | NILPT-1668* |  | 热塑性塑料熔体质量流动速率的测定 |  |  |  |  |  |  |  | MFR |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 279 |  | NILPT-1669* |  | 塑料燃烧性能的测定（氧指数法） |  |  |  |  |  |  |  | 氧指数 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 280 |  | NILPT-1670* |  | 塑料灰分的测定（直接煅烧法） |  |  |  |  |  |  |  | 灰分含量 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 281 |  | NILPT-1671* |  | 塑料维卡软化温度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 282 |  | NILPT-1672* |  | 热分析法测定特征熔融温度 （差示扫描量热法、同步热分析法） |  |  |  |  |  |  |  | 特征熔融温度 |  |  |  |  |  | 024805 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 283 |  | NILPT-1673* |  | 热分析法测定玻璃化转变温度 （差示扫描量热法、同步热分析法） |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃化转变温度 |  |  |  |  |  | 024805 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 284 |  | NILPT-1674* |  | 塑料密度的测定（浸渍法） |  |  |  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 285 |  | NILPT-1675* |  | 塑料简支梁冲击性能的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 简支梁冲击强度 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 286 |  | NILPT-1676* |  | 塑料拉伸性能的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 拉伸强度、拉伸屈服应力、5%应变拉伸应力、屈服拉伸应变 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 287 |  | NILPT-1677* |  | 塑料悬臂梁冲击强度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 悬臂梁冲击强度 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 288 |  | NILPT-1678* |  | 塑料邵氏（D）硬度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 邵氏（D）硬度 |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 289 |  | NILPT-1679* |  | 塑料洛氏硬度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | HRR |  |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 290 |  | NILPT-1680* |  | 定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸试验 |  |  |  |  |  |  |  | 拉伸强度σt、断裂伸长率εt |  |  |  |  |  | 0507/101302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 291 |  | NILPT-1681* |  | 定向纤维增强聚合物基复合材料密度的测定（浮力法） |  |  |  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  | 0507/101301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 292 |  | NILPT-1682* |  | 热重法测定未知粉末的初始分解温度（＜600℃） |  |  |  |  |  |  |  | 初始分解温度 |  |  |  |  |  | 024805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 293 |  | NILPT-1683* |  | 物理吸附法测定非金属氧化物粉末的BET比表面积 |  |  |  |  |  |  |  | BET比表面积 |  |  |  |  |  | 030504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 294 |  | NILPT-1684 |  | 结构钢的低倍组织缺陷评级 |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷分类、级别评定 |  |  |  |  |  | 030205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 295 |  | NILPT-1685-1 |  | 金属平均晶粒度的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 晶粒度级别数 |  |  |  |  |  | 030201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 296 |  | NILPT-1685-2 |  | 金属平均晶粒度的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 晶粒度级别数 |  |  |  |  |  | 030201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 297 |  | NILPT-1686 |  | 钢中非金属夹杂物含量的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 非金属夹杂物测量结果、非金属夹杂物分级 |  |  |  |  |  | 030203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 298 |  | NILPT-1687 |  | 钢的脱碳层深度的测定（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 总脱碳层深度、完全脱碳层深度 |  |  |  |  |  | 030202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 299 |  | NILPT-1688 |  | 渗氮层深度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 渗氮层深度(硬度法) |  |  |  |  |  | 030202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 300 |  | NILPT-1689 |  | 渗碳层深度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 渗碳层深度(硬度法) |  |  |  |  |  | 030202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 301 |  | NILPT-1690 |  | 灰铸铁金相组织的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 石墨分布形状、石墨长度、石墨长度级别 |  |  |  |  |  | 030204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 302 |  | NILPT-1691 |  | 轴承零件淬回火后显微组织评级 |  |  |  |  |  |  |  | 淬回火马氏体评级 |  |  |  |  |  | 030204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 303 |  | NILPT-1692 |  | 金属材料中性盐雾试验 |  |  |  |  |  |  |  | 质量损失 |  |  |  |  |  | 030302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 304 |  | NILPT-1693 |  | 粒度分析（激光衍射法） |  |  |  |  |  |  |  | D10, D50, D90 |  |  |  |  |  | 030502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 305 |  | NILPT-1694 |  | 钢中残余奥氏体定量测定 （X射线衍射仪法） |  |  |  |  |  |  |  | 残余奥氏体相的体积分数 |  |  |  |  |  | 030206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 306 |  | NILPT-1695 |  | 铝合金的平均晶粒度的测定 （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 晶粒级别指数G |  |  |  |  |  | 030201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 307 |  | NILPT-1696 |  | 铜合金的平均晶粒度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 晶粒平均直径 |  |  |  |  |  | 030201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 308 |  | NILPT-1697 |  | 球墨铸铁金相检验 |  |  |  |  |  |  |  | 石墨球化率、石墨球化级别、石墨大小级别 |  |  |  |  |  | 030204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 309 |  | NILPT-1698 |  | 不锈钢中α-相面积含量测定 （金相法） |  |  |  |  |  |  |  | α-相面积 |  |  |  |  |  | 030204 030206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 310 |  | NILPT-1699 |  | 未知粉末XRD物相定性分析 |  |  |  |  |  |  |  | 物相定性分析 |  |  |  |  |  | 030206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 311 |  | NILPT-1700 |  | 扫描电镜分析---X-射线能谱法分析奥氏体不锈钢中Cr和Ni的含量 |  |  |  |  |  |  |  | Cr, Ni |  |  |  |  |  | 030208/030299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 312 |  | NILPT-1701 |  | 扫描电镜分析---金属材料背散射电子成分像形貌观察 |  |  |  |  |  |  |  | 背散射电子成分像形貌观察 |  |  |  |  |  | 030208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 313 |  | NILPT-1702 |  | 扫描电镜分析---金属材料二次电子像形貌观察 |  |  |  |  |  |  |  | 二次电子像形貌观察 |  |  |  |  |  | 030208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 314 |  | NILPT-1703 |  | 扫描电镜分析---金属材料析出相的能谱面分布分析 |  |  |  |  |  |  |  | 全视场的半定量分析结果、二次电子像、 各元素的成分面分布 |  |  |  |  |  | 030208 030299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 315 |  | NILPT-1704 |  | 金属焊接接头缺欠分类 |  |  |  |  |  |  |  | 缺欠分类 |  |  |  |  |  | 030205/104003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 316 |  | NILPT-1705 |  | 锅炉用钢金相组织检验与老化评定 |  |  |  |  |  |  |  | 金相组织检验与老化评定 |  |  |  |  |  | 30204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 317 |  | NILPT-1706-1 |  | 金属布氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HBW 2.5/187.5 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 318 |  | NILPT-1706-2 |  | 金属布氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HBW 2.5/187.5 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 319 |  | NILPT-1707-1 |  | 金属布氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HBW5/750 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 320 |  | NILPT-1707-2 |  | 金属布氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HBW5/750 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 321 |  | NILPT-1708-1 |  | 金属布氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HBW 10/3000 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 322 |  | NILPT-1708-2 |  | 金属布氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HBW 10/3000 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 323 |  | NILPT-1709-1 |  | 金属洛氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HRB |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 324 |  | NILPT-1709-2 |  | 金属洛氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HRB |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 325 |  | NILPT-1710-1 |  | 金属洛氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HRC |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 326 |  | NILPT-1710-2 |  | 金属洛氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HRC |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7 ~9月 |  |
| 327 |  | NILPT-1710-3 |  | 金属洛氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HRC |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9~12月 |  |
| 328 |  | NILPT-1711 |  | 金属维氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HV0.2 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 329 |  | NILPT-1712 |  | 金属维氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HV5 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 330 |  | NILPT-1713-1 |  | 金属维氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HV10 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 331 |  | NILPT-1713-2 |  | 金属维氏硬度测试（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | HV10 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 332 |  | NILPT-1714 |  | 金属里氏硬度测试 |  |  |  |  |  |  |  | HLD |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 333 |  | NILPT-1715 |  | 金属肖氏硬度测试 |  |  |  |  |  |  |  | HSD |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 334 |  | NILPT-1716-1 |  | 金属材料棒材室温拉伸试验 （Rm为400MPa～1000MPa, 试样直径10mm,两端M16标准螺纹,需要配套卡具）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率、断面收缩率、 规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 335 |  | NILPT-1716-2 |  | 金属材料棒材室温拉伸试验 （Rm为400MPa～1000MPa, 试样直径10mm,两端M16标准螺纹,需要配套卡具）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率、断面收缩率、 规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 336 |  | NILPT-1717 |  | 金属材料棒材室温拉伸试验 （Rm为400MPa～1000MPa, 试样直径5mm,两端M12标准螺纹,需要配套卡具）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率、断面收缩率、 规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 337 |  | NILPT-1718 |  | 金属材料棒材室温拉伸试验 （Rm为400MPa～1000MPa,试样直径20mm，夹持端直径27mm）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率、断面收缩率、 规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 338 |  | NILPT-1719-1 |  | 金属材料板材室温拉伸试验 （试样厚度约5.6mm，宽度20mm，Rm为300MPa~600MPa）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率、规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 339 |  | NILPT-1719-2 |  | 金属材料板材室温拉伸试验 （试样厚度约13.75mm，宽度30mm，Rm为300MPa~600MPa）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率、规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 340 |  | NILPT-1720 |  | 金属材料高温拉伸试验(300℃以上)（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、断后伸长率、 断面收缩率、规定非比例延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 341 |  | NILPT-1518-1 |  | 热轧带肋钢筋拉伸试验 （推荐300kN～1000kN试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 342 |  | NILPT-1518-2 |  | 热轧带肋钢筋拉伸试验 （推荐300kN～1000kN试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 343 |  | NILPT-1721 |  | 钢丝室温拉伸试验 （推荐50kN~100kN试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、断后伸长率 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 344 |  | NILPT-1722 |  | 铝合金板材拉伸试验 （推荐20kN~50kN试验机） （国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 345 |  | NILPT-1723 |  | 钢管室温拉伸试验 （外径20mm～30mm，推荐300kN~600kN试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、 断后伸长率、规定塑性延伸强度 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 346 |  | NILPT-1724* |  | 金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数（n值）的测定 |  |  |  |  |  |  |  | n值 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 347 |  | NILPT-1725-1 |  | 金属材料夏比冲击试验 ( 2mm摆锤刀刃，推荐300J及以上试验机）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 冲击吸收能量 |  |  |  |  |  | 030104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3~7月 |  |
| 348 |  | NILPT-1725-2 |  | 金属材料夏比冲击试验 (2mm摆锤刀刃，推荐300J及以上试验机）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 冲击吸收能量 |  |  |  |  |  | 030104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 349 |  | NILPT-1726 |  | 金属材料夏比冲击试验 (2mm摆锤刀刃，推荐150J及以上试验机）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 冲击吸收能量 |  |  |  |  |  | 030104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 350 |  | NILPT-1727 |  | 金属材料低温夏比冲击试验 （2mm摆锤刀刃，推荐150J及以上试验机）（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 冲击吸收能量 |  |  |  |  |  | 030104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 351 |  | NILPT-1728* |  | 金属材料应力疲劳试验 |  |  |  |  |  |  |  | 疲劳周次 |  |  |  |  |  | 030108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 352 |  | NILPT-1729* |  | 金属材料单轴拉伸蠕变试验 |  |  |  |  |  |  |  | 蠕变伸长率 |  |  |  |  |  | 030109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 353 |  | NILPT-1730* |  | 金属材料弹性模量测试 |  |  |  |  |  |  |  | 拉伸杨氏模量 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 354 |  | NILPT-1731* |  | 金属材料薄板和薄带塑性应变比 （r值）的测定 |  |  |  |  |  |  |  | r值 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 355 |  | NILPT-1732* |  | 金属材料弯曲试验 |  |  |  |  |  |  |  | 结果判定 |  |  |  |  |  | 030102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 356 |  | NILPT-1733 |  | ASTM标准-金属棒材室温拉伸试验 （试样直径12.5mm，推荐≥100kN试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率 |  |  |  |  |  | 030101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 357 |  | NILPT-1734 |  | ASTM标准-金属材料室温冲击试验( 8mm摆锤刀刃，推荐≥150J试验机） |  |  |  |  |  |  |  | 吸收能量 |  |  |  |  |  | 030104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 358 |  | NILPT-1735 |  | ASTM标准-金属材料布氏硬度试验 |  |  |  |  |  |  |  | HBW 10/3000 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 359 |  | NILPT-1736 |  | ASTM标准-金属材料洛氏硬度试验 |  |  |  |  |  |  |  | HRC |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 360 |  | NILPT-1737 |  | ASTM标准-金属材料维氏硬度试验 |  |  |  |  |  |  |  | HV10 |  |  |  |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 361 |  | NILPT-1738 |  | ASTM标准-金属平均晶粒度的测定 |  |  |  |  |  |  |  | 晶粒度级别数 |  |  |  |  |  | 030201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 362 |  | NILPT-1739 |  | 工件尺寸长度的检验 |  |  |  |  |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |  | 030701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 363 |  | NILPT-1740 |  | 工件尺寸内外径的检验 |  |  |  |  |  |  |  | 内径、外径 |  |  |  |  |  | 030701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 364 |  | NILPT-1741 |  | 工件角度的检验 |  |  |  |  |  |  |  | 角度 |  |  |  |  |  | 030701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 365 |  | NILPT-1742* |  | 金属材料表面粗糙度测量(触针法) |  |  |  |  |  |  |  | Ra |  |  |  |  |  | 030701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7~12月 |  |
| 366 |  | NILPT-1743 |  | 钢结构焊缝的超声波检测 |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷指示长度、缺陷位置 |  |  |  |  |  | 110102 110202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 367 |  | NILPT-1744 |  | 锻轧钢棒内部缺陷的超声波检测 |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷指示长度、缺陷位置 |  |  |  |  |  | 110102 110202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 368 |  | NILPT-1745 |  | 钢板内部缺陷的超声波检测 |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷最大长度、缺陷最大宽度 |  |  |  |  |  | 110102 110202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 369 |  | NILPT-1746 |  | 铸铁件的X射线透射检测 |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷最大长度、缺陷最大宽度 |  |  |  |  |  | 110101 110201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 370 |  | NILPT-1747 |  | 钢板焊缝超声波检测（国际比对） |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷指示长度、缺陷位置 |  |  |  |  |  | 110102 110202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 371 |  | NILPT-1748 |  | 钢板焊缝的X射线透射检测 |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷指示长度 |  |  |  |  |  | 110101 110201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 372 |  | NILPT-1749 |  | 锻件内部缺陷的超声波检测 |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷深度、缺陷位置、 缺陷当量尺寸 |  |  |  |  |  | 110102 110202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 373 |  | NILPT-1750 |  | 钢板厚度的超声波检测 |  |  |  |  |  |  |  | 钢板厚度 |  |  |  |  |  | 110102 110202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 374 |  | NILPT-1470 |  | 钢板有机涂（保护）层厚度测定—磁性法 |  |  |  |  |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  |  | 1101 1102 110807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 375 |  | NILPT-1471 |  | 非磁性基体/有机涂（保护）层厚度测定—涡流法 |  |  |  |  |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  |  | 1101 1102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 376 |  | NILPT-1472 |  | 金属镀层厚度的X射线光谱检测 |  |  |  |  |  |  |  | 镀层厚度 |  |  |  |  |  | 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~10月 |  |
| 377 |  | NILPT-1751* |  | 千分尺校准 |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  | 6002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 378 |  | NILPT-1752* |  | 数字压力计校准 |  |  |  |  |  |  |  | 压力示值 |  |  |  |  |  | 620504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 379 |  | NILPT-1753* |  | 洛氏硬度计校准 |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  | 620904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 380 |  | NILPT-1754* |  | 砝码校准 |  |  |  |  |  |  |  | 质量 |  |  |  |  |  | 620102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 381 |  | NILPT-1755* |  | 工作用廉金属热电偶校准 |  |  |  |  |  |  |  | 修正值 |  |  |  |  |  | 610106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 382 |  | NILPT-1756* |  | 电子拉力试验机校准 |  |  |  |  |  |  |  | 压力示值 |  |  |  |  |  | 620711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 383 |  | NILPT-1757* |  | 温湿度计（表）校准 |  |  |  |  |  |  |  | 温度、湿度 |  |  |  |  |  | 610604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 384 |  | NILPT-1758* |  | 里氏硬度计校准 |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  | 620910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 385 |  | NILPT-1759* |  | 玻璃量器校准 |  |  |  |  |  |  |  | 示值结果 |  |  |  |  |  | 620302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 386 |  | NILPT-1760* |  | 万能角度尺校准 |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  | 600312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4~12月 |  |
| 2 |  | 机构名称 |  | 环境保护部标准样品研究所 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  | 环境保护部标准样品研究所已组织过160项能力验证活动，其中有1项亚太实验室合作组织（APLAC）的能力验证计划，有1项认监委的能力验证计划，有19项CNAS（或CNAL）的能力验证计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 邢小茹、杨珺、左泽浩 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 电话：010-84665454 传真：010-84640874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | pt@ierm.com.cn |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.ierm.com.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  | 实验室可通过环保部标样所能力验证服务平台（http://180.76.153.217:8108/）进行报名 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IERM T18-01 |  | 水质pH检测 |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  | 0222、0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年3月15日， 计划实施时间：2018.3-2018.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | IERM T18-02 |  | 水中化学需氧量检测（限定重铬酸盐法） |  |  |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年3月15日， 计划实施时间：2018.3-2018.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | IERM T18-03 |  | 水中总硬度检测 |  |  |  |  |  | 总硬度 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年3月15日， 计划实施时间：2018.3-2018.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | IERM T18-04 |  | 水中氨氮检测 |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年3月15日， 计划实施时间：2018.3-2018.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IERM T18-05 |  | 水中甲醛检测 |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年4月15日， 计划实施时间：2018.4-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | IERM T18-06 |  | 水中铁、锰检测 |  |  |  |  |  | 铁、锰 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年4月15日， 计划实施时间：2018.4-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | IERM T18-07 |  | 水中卤代烃检测 |  |  |  |  |  | 三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年4月15日， 计划实施时间：2018.4-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | IERM T18-08 |  | 水中磷酸盐检测 |  |  |  |  |  | 磷酸盐 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年4月15日， 计划实施时间：2018.4-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | IERM T18-09 |  | 水中氟化物、氯化物、硫酸盐和硝酸盐检测 |  |  |  |  |  | 氟化物、氯化物、硫酸盐和硝酸盐 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年5月15日， 计划实施时间：2018.5-2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | IERM T18-10 |  | 水中硝基苯检测 |  |  |  |  |  | 硝基苯 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年5月15日， 计划实施时间：2018.5-2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | IERM T18-11 |  | 水中溴化物检测 |  |  |  |  |  | 溴化物 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年5月15日， 计划实施时间：2018.5-2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IERM T18-12 |  | 空气中一氧化碳检测（钢瓶气体、限定红外吸收法） |  |  |  |  |  | 一氧化碳 |  |  |  |  | 0238、0239 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年5月15日， 计划实施时间2018.5-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | IERM T18-13 |  | 水中电导率检测 |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年6月15日， 计划实施时间：2018.6-2018.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | IERM T18-14 |  | 水中汞检测 |  |  |  |  |  | 汞 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年6月15日， 计划实施时间：2018.6-2018.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | IERM T18-15 |  | 水中铜、铅、锌、镉、铬、镍检测 |  |  |  |  |  | 铜、铅、锌、镉、铬、镍 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年6月15日， 计划实施时间：2018.6-2018.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | IERM T18-16 |  | 水中总氮检测 |  |  |  |  |  | 总氮 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年7月15日， 计划实施时间2018.7-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | IERM T18-17 |  | 水中生化需氧量检测 |  |  |  |  |  | 生化需氧量 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年7月15日， 计划实施时间：2018.7-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | IERM T18-18 |  | 水中铊、钼检测 |  |  |  |  |  | 铊、钼 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年7月15日， 计划实施时间：2018.7-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | IERM T18-19 |  | 水中砷检测 |  |  |  |  |  | 砷 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年7月15日， 计划实施时间2018.7-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | IERM T18-20 |  | 水中乐果检测 |  |  |  |  |  | 乐果 |  |  |  |  | 0222、0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年8月15日， 计划实施时间：2018.8-2018.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | IERM T18-21 |  | 空气中二氧化硫检测（限定甲醛副玫瑰苯胺分光光度法） |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0238、0239 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年8月15日， 计划实施时间：2018.8-2018.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | IERM T18-22 |  | 水中溴酸盐、氯酸盐检测 |  |  |  |  |  | 溴酸盐、氯酸盐 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年8月15日， 计划实施时间：2018.8-2018.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | IERM T18-23 |  | 水中硒、锑检测 |  |  |  |  |  | 硒、锑 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年8月15日， 计划实施时间：2018.8-2018.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | IERM T18-24 |  | 水中有机氯农药检测 |  |  |  |  |  | α-六六六、γ-六六六、p,p’-DDT、o,p’-DDT |  |  |  |  | 0222、0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年9月15日， 计划实施时间：2018.9-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | IERM T18-25 |  | 空气中氨检测 |  |  |  |  |  | 氨 |  |  |  |  | 0238、0239 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年9月15日， 计划实施时间：2018.9-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IERM T18-26 |  | 水中对硫磷检测 |  |  |  |  |  | 对硫磷 |  |  |  |  | 0222、0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年9月15日， 计划实施时2018.9-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | IERM T18-27 |  | 水中总碱度检测 |  |  |  |  |  | 总碱度 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年9月15日， 计划实施时间：2018.9-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | IERM T18-28 |  | 水中苯胺类检测 |  |  |  |  |  | 苯胺、间硝基苯胺、对硝基苯胺 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年10月15日， 计划实施时间：2018.10-2019.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | IERM T18-29 |  | 水中六氯苯检测 |  |  |  |  |  | 六氯苯 |  |  |  |  | 0222、0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年10月15日， 计划实施时间：2018.10-2019.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | IERM T18-30 |  | 土壤重金属检测 |  |  |  |  |  | 锌、铬、镍 |  |  |  |  | 0236 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年10月15日， 计划实施时间：2018.10-2019.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | IERM T18-31 |  | 水中总氰化物检测 |  |  |  |  |  | 总氰化物 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年10月15日， 计划实施时间：2018.10-2019.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IERM T18-32 |  | 水中硫化物检测 |  |  |  |  |  | 硫化物 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年11月15日， 计划实施时间：2018.11-2019.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | IERM T18-33 |  | 水中高锰酸盐指数检测（限定高锰酸盐法） |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年11月15日， 计划实施时间：2018.11-2019.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IERM T18-34 |  | 水中总磷检测 |  |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年11月15日， 计划实施时间：2018.11-2019.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IERM T18-35 |  | 水中亚硝酸盐检测 |  |  |  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年11月15日， 计划实施时间：2018.11-2019.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机构名称 |  | 中国建筑科学研究院建筑工程检测中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 杨慧 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 010-64517844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | Cabr_nlyz@163.com |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.cabr-betc.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  | 详见提供者官网通知 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CABR-2018-PT1 |  | 保温材料导热系数 |  |  |  |  |  | 导热系数(平均温度25℃) |  |  |  |  | 1029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CABR-2018-PT2 |  | 钢筋力学性能 |  |  |  |  |  | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CABR-2018-PT3 |  | 水泥物理性能 |  |  |  |  |  | 凝结时间、需水量比、3d、28d抗压、抗折强度 |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CABR-2018-PT4 |  | 溶剂中苯浓度 |  |  |  |  |  | 苯浓度 |  |  |  |  | 0239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CABR-2018-PT5 |  | 混凝土立方体抗压强度检测 （采用砂浆试块替代样） |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CABR-2018-PT6 |  | 防水卷材拉伸性能 |  |  |  |  |  | 拉伸性能 |  |  |  |  | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CABR-2018-PT7 |  | 建筑材料放射性 |  |  |  |  |  | 镭、钍、钾比活度 |  |  |  |  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CABR-2018-PT8 |  | 合成树脂乳液涂料对比率 |  |  |  |  |  | 对比率 |  |  |  |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CABR-2018-PT9 |  | 塑料拉伸性能 |  |  |  |  |  | 拉伸强度、 屈服拉伸应变 |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CABR-2018-PT10 |  | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰性能 |  |  |  |  |  | 细度、烧失量、 需水量比 |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CABR-2018-PT11 |  | 检验机构工程结构实体 混凝土强度评定 |  |  |  |  |  | 工程结构实体 混凝土强度评定 |  |  |  |  | 1038 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CABR-2018-PT12 |  | 检验机构房屋 危险性鉴定 |  |  |  |  |  | 房屋危险等级 |  |  |  |  | 1038 1039 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CABR-2018-PT13 |  | 电线电缆导体电阻 (例行试验) |  |  |  |  |  | 导体直流电阻（20℃） |  |  |  |  | 0405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CABR-2018-PT14 |  | 水中pH值 |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  | 0245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CABR-2018-PT15 |  | 橡胶的邵尔硬度 |  |  |  |  |  | 邵尔硬度 （邵氏A型硬度计） |  |  |  |  | 1014 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CABR-2018-PT16 |  | 建筑门窗气密性 |  |  |  |  |  | 气密性 |  |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CABR-2018-PT17 |  | 建筑材料燃烧性能 |  |  |  |  |  | 氧指数 |  |  |  |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CABR-2018-PT18 |  | 预应力混凝土用钢绞线力学性能检测 |  |  |  |  |  | 最大力Fm、抗拉强度Rm、0.2%屈服力FP0.2、最大力总伸长率Agt |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CABR-2018-PT19 |  | 钢筋保护层厚度检测 |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 （电磁感应法） |  |  |  |  | 1038 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CABR-2018-PT20 |  | 陶瓷砖吸水率检测 |  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 0509 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CABR-2018-PT21 |  | 人造板表面耐磨性能检测 |  |  |  |  |  | 磨耗值 |  |  |  |  | 0517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CABR-2018-PT22 |  | 塑料熔体质量流动速率的测定 |  |  |  |  |  | 熔体质量流动速率 |  |  |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CABR-2018-PT23 |  | 水中甲醛浓度 |  |  |  |  |  | 甲醛浓度 |  |  |  |  | 0239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.1-2018.12 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 机构名称 |  |  | 北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | PT0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  | 资深的能力验证提供者，在纺织检测、玩具检测、动物检疫、植物检疫、转基因检测，医学媒介生物、食品和微生物检测等七大领域提供能力验证活动，曾承担国家认监委“一带一路”、A、B类能力验证项目25项，CNAS项目24项，以能力验证提供者身份提供能力验证129项，累计服务实验室5600家次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 刘巍，乔彩霞 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 18500399723，010-58648632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | bjciqpt@163.com |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.ptbjciq.org.cn www.biqtc.com， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 1.登录北京检验检疫能力验证平台（网址：http://www.ptbjciq.org.cn），点击注册/登陆入口，进行在线报名。 2.各领域项目详细咨询联系人见下表。 3.能力验证平台相关报名问题咨询， 联系人：刘巍 ，电话：18500399723， Email：bjciqpt@163.com |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | 2018年在7个领域开展58项能力验证，其中纺织检测领域13项、玩具检测领域3项、动物检疫领域7项、植物检疫领域10项、转基因检测领域4项、医学媒介生物领域3项，食品和微生物检测18项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 纺织检测领域（13项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：王琳譞 ，电话：010-58619277，Email: katewlx@qq.com，地址：北京市甜水园街6号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BIQTC-PT-W-201801 |  |  | 纺织品中耐唾液色牢度的评定 |  |  |  |  |  | 耐唾液色牢度 |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |
| 2 |  | BIQTC-PT-W-201802 |  |  | 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 |  |  |  |  |  | 邻苯二甲酸酯 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |
| 3 |  | BIQTC-PT-W-201803 |  |  | 纺织品纤维含量分析 |  |  |  |  |  | 纤维含量 |  |  |  |  | 052907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |
| 4 |  | BIQTC-PT-W-201804 |  |  | 马丁代尔法织物耐磨性能的测定 |  |  |  |  |  | 马丁代尔法 织物耐磨性能 |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 5 |  | BIQTC-PT-W-201805 |  |  | 纺织品可萃取重金属的测定 |  |  |  |  |  | 纺织品重金属 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 6 |  | BIQTC-PT-W-201806 |  |  | 纺织品pH值的测定 |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 7 |  | BIQTC-PT-W-201807 |  |  | 纺织品中游离水解甲醛含量的测定 |  |  |  |  |  | 游离和水解甲醛 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 8 |  | BIQTC-PT-W-201808 |  |  | 织物拉伸性能的测定:断裂强力(条样法) |  |  |  |  |  | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |
| 9 |  | BIQTC-PT-W-201809 |  |  | 纺织品厚度的测定 |  |  |  |  |  | 纺织品厚度 |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |
| 10 |  | BIQTC-PT-W-201810 |  |  | 纺织品中耐摩擦色牢度的评定 |  |  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |
| 11 |  | BIQTC-PT-W-201811 |  |  | 纺织品中禁用偶氮染料的测定 |  |  |  |  |  | 禁用偶氮染料 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 12 |  | BIQTC-PT-W-201812 |  |  | 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定（方法5） |  |  |  |  |  | 单位长度质量和单位面积质量（方法5） |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |
| 13 |  | BIQTC-PT-W-201813 |  |  | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 |  |  |  |  |  | 织物起毛起球性能（第2部分:改型马丁代尔法） |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |
| 玩具检测领域（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：刘巍， 电话：18500399723，Email:bjciqpt@163.com，地址：北京市海淀区西北旺镇德政路10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | BIQTC-PT-T-201801 |  |  | 玩具燃烧性能测试 |  |  |  |  |  | 燃烧速度 |  |  |  |  | 050102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |
| 15 |  | BIQTC-PT-T-201802 |  |  | 塑料中镉总量的测定 |  |  |  |  |  | 镉总量 |  |  |  |  | 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |
| 16 |  | BIQTC-PT-T-201803 |  |  | 磁通量指数的测定 |  |  |  |  |  | 磁通量指数 |  |  |  |  | 050101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |
| 动物检疫领域（7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：肖春芳，尹羿，电话010-61506779，010-58648728，Email:Pt0012@126.com，地址：北京市通州区土桥新桥2号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | BIQTC-PT-A-201801 |  |  | 禽流感（H5亚型）微量红细胞凝集抑制试验 |  |  |  |  |  | H5亚型禽流感病毒抗体 |  |  |  |  | 090703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4-11月 |  |  |
| 18 |  | BIQTC-PT-A-201802 |  |  | 禽流感病毒（H5亚型）核酸检测 |  |  |  |  |  | 禽流感病毒（H5亚型）核酸 |  |  |  |  | 092001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4-11月 |  |  |
| 19 |  | BIQTC-PT-A-201803 |  |  | 新城疫病毒（通用型）核酸检测 |  |  |  |  |  | 新城疫病毒（通用型）核酸 |  |  |  |  | 092001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4-11月 |  |  |
| 20 |  | BIQTC-PT-A-201804 |  |  | 副结核抗体ELISA |  |  |  |  |  | 副结核抗体 |  |  |  |  | 090703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4-11月 |  |  |
| 21 |  | BIQTC-PT-A-201805 |  |  | 猪链球菌2型核酸检测 |  |  |  |  |  | 猪链球菌2型核酸 |  |  |  |  | 092001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4-11月 |  |  |
| 22 |  | BIQTC-PT-A-201806 |  |  | 鲤春病毒血症病毒核酸检测 |  |  |  |  |  | 鲤春病毒血症病毒核酸 |  |  |  |  | 092001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4-11月 |  |  |
| 联系人:李炎鑫，电话：010-58648639，Email: liyx@bjciq.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | BIQTC-PT-B-201803 |  |  | 饲料中猪源性成分检测方法 |  |  |  |  |  | 核酸检测 |  |  |  |  | 092001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6-11月 |  |  |
| 植物检疫领域（10项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：边勇，电话：010-58648597，Email: biany@bjciq.gov.cn；郑春生，电话：010-58648822，Email: zhengchsh@bjciq.gov.cn，地址：北京顺义天竺空港工业区天柱东路乙3号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | BIQTC-PT-P-201801 |  |  | 洋葱腐烂病菌定性检测 |  |  |  |  |  | 洋葱腐烂病菌 |  |  |  |  | 060102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 25 |  | BIQTC-PT-P-201802 |  |  | 番茄溃疡病菌定性检测 |  |  |  |  |  | 番茄溃疡病菌 |  |  |  |  | 060102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 26 |  | BIQTC-PT-P-201807 |  |  | 桔小实蝇成虫形态学鉴定 |  |  |  |  |  | 桔小实蝇 |  |  |  |  | 060106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 27 |  | BIQTC-PT-P-201808 |  |  | 番石榴实蝇成虫形态学鉴定 |  |  |  |  |  | 番石榴实蝇 |  |  |  |  | 060106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 28 |  | BIQTC-PT-P-201809 |  |  | 辣椒实蝇成虫形态学鉴定 |  |  |  |  |  | 辣椒实蝇 |  |  |  |  | 060106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 29 |  | BIQTC-PT-P-201810 |  |  | 瓜实蝇成虫形态学鉴定 |  |  |  |  |  | 瓜实蝇 |  |  |  |  | 060106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 30 |  | BIQTC-PT-P-201811 |  |  | 具条实蝇成虫形态学鉴定 |  |  |  |  |  | 具条实蝇 |  |  |  |  | 060106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 31 |  | BIQTC-PT-P-201812 |  |  | 南亚果实蝇成虫形态学鉴定 |  |  |  |  |  | 南亚果实蝇 |  |  |  |  | 060106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 32 |  | BIQTC-PT-P-201813 |  |  | 根结线虫属分子检测 |  |  |  |  |  | 根结线虫属 |  |  |  |  | 060105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 33 |  | BIQTC-PT-P-201814 |  |  | 大豆北方茎溃疡病菌定性检测 |  |  |  |  |  | 大豆北方茎溃疡病菌 |  |  |  |  | 060101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 转基因检测（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：边勇，电话：010-58648597，Email: biany@bjciq.gov.cn；郑春生，电话：010-58648822，Email: zhengchsh@bjciq.gov.cn，地址：北京顺义天竺空港工业区天柱东路乙3号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | BIQTC-PT-P-201803 |  |  | 玉米粉转基因品系GA21的定性检测 |  |  |  |  |  | 转基因玉米品系GA21品系 |  |  |  |  | 060201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 35 |  | BIQTC-PT-P-201804 |  |  | 转基因棉花COT102品系定性检测 |  |  |  |  |  | 转基因棉花COT102品系 |  |  |  |  | 060201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 36 |  | BIQTC-PT-P-201805 |  |  | 转基因大豆粉Mon89788品系定性检测 |  |  |  |  |  | 转基因大豆Mon89788品系 |  |  |  |  | 060201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 37 |  | BIQTC-PT-P-201806 |  |  | 油菜籽粉转基因成分定性检测 |  |  |  |  |  | 油菜转基因 |  |  |  |  | 060201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4 -8月 |  |  |
| 医学媒介生物领域（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郭惠琳、赵静，电话：010-58648747、15801259908，Email: vectorbj@163.com，地址：北京市朝阳区首都机场南路东里19号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | BIQTC-PT-J-201801 |  |  | 蜚蠊种类鉴定 |  |  |  |  |  | 形态学种类鉴定 |  |  |  |  | 071501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 39 |  | BIQTC-PT-J-201802 |  |  | 成蚊种类鉴定 |  |  |  |  |  | 形态学种类鉴定 |  |  |  |  | 071501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 40 |  | BIQTC-PT-J-201803 |  |  | 蚤种类鉴定 |  |  |  |  |  | 形态学种类鉴定 |  |  |  |  | 071501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 食品和微生物检测领域（18项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：刘巍， 电话：18500399723，Email:bjciqpt@163.com，地址：北京市甜水园街6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | BIQTC-PT-F-201801 |  |  | 贝类中诺如病毒检测-实时荧光PCR检测 |  |  |  |  |  | GI型诺如病毒核酸、GII型诺如病毒核酸 |  |  |  |  | 010901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 42 |  | BIQTC-PT-F-201802 |  |  | 玉米转基因成分检测—实时荧光PCR检测 |  |  |  |  |  | pCaMV35S、tNOS、 |  |  |  |  | 010901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 43 |  | BIQTC-PT-F-201803 |  |  | 化妆品中致病微生物检测-传统检测方法 |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄菌和铜绿假单胞菌定性检验 |  |  |  |  | 010202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 44 |  | BIQTC-PT-J-201804 |  |  | 食品中副溶血性弧菌检测 |  |  |  |  |  | 副溶血性弧菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 45 |  | BIQTC-PT-J-201805 |  |  | 食品中铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）检测 |  |  |  |  |  | 铜绿假单胞菌（绿脓杆菌） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 46 |  | BIQTC-PT-J-201806 |  |  | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌检测 |  |  |  |  |  | 单核细胞增生李斯特氏菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 47 |  | BIQTC-PT-J-201807 |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌检测 |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |
| 48 |  | BIQTC-PT-J-201808 |  |  | 食品中菌落总数检测 |  |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |
| 49 |  | BIQTC-PT-J-201809 |  |  | 食品中克罗诺杆菌属检测 |  |  |  |  |  | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |
| 50 |  | BIQTC-PT-J-201810 |  |  | 食品中大肠埃希氏菌O157:H7检测 |  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 51 |  | BIQTC-PT-J-201811 |  |  | 食品中沙门氏菌检测 |  |  |  |  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 52 |  | BIQTC-PT-J-201812 |  |  | 食品中致泻大肠埃希氏菌检测 |  |  |  |  |  | 致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 53 |  | BIQTC-PT-J-201813 |  |  | 食品中大肠菌群检测 |  |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |
| 54 |  | BIQTC-PT-J-201814 |  |  | 食品中大肠埃希氏菌检测 |  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |
| 55 |  | BIQTC-PT-J-201815 |  |  | 食品中粪大肠菌群检测 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |
| 56 |  | BIQTC-PT-J-201816 |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌检测 |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定量） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |
| 57 |  | BIQTC-PT-J-201817 |  |  | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌检测 |  |  |  |  |  | 单核细胞增生李斯特氏菌（定量） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 58 |  | BIQTC-PT-J-201818 |  |  | 食品中副溶血性弧菌检测 |  |  |  |  |  | 副溶血性弧菌（定量） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 5 |  | 机构名称 |  |  | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  | CNAS PT0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  | 连续13年承担国家认监委能力验证项目。与江苏省质检院、安徽省质监局、承德市住建局、陕西省质量认证认可协会等合作组织了水泥物理性能测试、保温材料导热系数测试等项能力验证计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 朱晓玲 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51167483/13381289853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | zxl@ctc.ac.cn |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  | http://pt.ctc.ac.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | http://cem.ctc.ac.cn |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  | 微信公众号 “CTC能力验证中心” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 检测参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | CTC PT-2018-01 |  |  | 水泥物理性能检验 |  |  | 细度、密度、比表面积、流动度、标准稠度用水量、初凝时间、终凝时间、3天抗折强度、28天抗折强度、3天抗压强度、28天抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报名截止日期： 2018年4月30日， 具体实施时间：2018.5-2018.11 |  |  |
| 2 |  | CTC PT-2018-02 |  |  | 保温材料导热系数测定 |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 3 |  | CTC PT-2018-03 |  |  | 粉煤灰物理性能检测 |  |  | 细度、需水量比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 4 |  | CTC PT-2018-04 |  |  | 混凝土膨胀剂物理性能检测 |  |  | 比表面积、凝结时间、膨胀率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 5 |  | CTC PT-2018-05 |  |  | 建筑玻璃光学性能测试 |  |  | 可见光透射比、可见光反射比（膜面），太阳光直接透射比、太阳光直接反射比（膜面）、垂直辐射率（膜面） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 6 |  | CTC PT-2018-06 |  |  | 建筑材料燃烧性能测定 |  |  | 氧指数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 7 |  | CTC PT-2018-07 |  |  | 石材物理性能检测 |  |  | 吸水率、体积密度、干燥压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 8 |  | CTC PT-2018-08 |  |  | 水泥化学成分分析 |  |  | 三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化钾、氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 9 |  | CTC PT-2018-09 |  |  | 石膏化学分析 |  |  | 附着水、结晶水、烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 10 |  | CTC PT-2018-10 |  |  | 粘土化学分析 |  |  | 烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 11 |  | CTC PT-2018-11 |  |  | 石灰石化学分析 |  |  | 烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 12 |  | CTC PT-2018-12 |  |  | 铁矿石化学分析 |  |  | 烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 13 |  | CTC PT-2018-13 |  |  | 煤质分析 |  |  | 灰分、挥发份、发热量、全硫、碳、氢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 14 |  | CTC PT-2018-14 |  |  | 混凝土用水 |  |  | pH、Cl-、SO42-、碱含量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 15 |  | CTC PT-2018-15 |  |  | 建筑材料放射性测试 |  |  | 镭-226、钍-232、钾-40 的比活度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 16 |  | CTC PT-2018-16 |  |  | 水泥中氯离子含量测定 |  |  | 氯离子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 17 |  | CTC PT-2018-17 |  |  | 混凝土外加剂中氯离子和总碱量测定 |  |  | 氯离子、总碱量（氧化钾、氧化钠） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 18 |  | CTC PT-2018-18 |  |  | 溶剂型木器涂料中有害物质测试 |  |  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 19 |  | CTC PT-2018-19 |  |  | 水泥中有害物质水溶性铬（VI）的测定 |  |  | 水溶性铬（VI） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 20 |  | CTC PT-2018-20 |  |  | 水中重金属含量的测定 |  |  | 铜、锌、铅、镉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 21 |  | CTC PT-2018-21 |  |  | 土壤中重金属含量的测定 |  |  | 总汞、总砷、总铅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 22 |  | CTC PT-2018-22 |  |  | 合成材料跑道面层中可溶性铅含量的测定 |  |  | 可溶性铅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 23 |  | CTC PT-2018-23 |  |  | 防水涂料拉伸性能测试 |  |  | 拉伸强度、断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 24 |  | CTC PT-2018-24 |  |  | 高分子防水卷材拉伸性能测试 |  |  | 拉伸强度、断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 25 |  | CTC PT-2018-25 |  |  | 弹性体改性沥青防水卷材性能测试 |  |  | 横向拉力、横向延伸、可溶物含量、浸水后质量增加、接缝剥离强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 26 |  | CTC PT-2018-26 |  |  | 金属材料拉伸性能测试 |  |  | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 27 |  | CTC PT-2018-27 |  |  | 砂浆立方体抗压强度测试 |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 6 |  | 机构名称 |  |  | 煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | CNAS PT0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 杨华玉、傅皓 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 010-84264877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | yanghy425@163.com506966511@qq.com |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  | www.ccritc.com.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 在检测中心网站在线报名 |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 检测参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | CCRITC P1801 |  |  | 煤物理特性和化学成分分析 |  |  | 灰分、挥发分、全硫、发热量、碳、氢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 煤及相关产品/对应CNAS-AL06领域代码：0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报名截止日期：2018年4月30日 实施时间：2017年8月~2018年11月 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 形态硫、氮、磷、砷、氟、氯、汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CCRITC P1802 |  |  | 煤灰特性分析 |  |  | 煤灰成分分析和煤灰熔融性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CCRITC P1803 |  |  | 煤的哈氏可磨性指数 |  |  | 哈氏可磨性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CCRITC P1804 |  |  | 煤炭焦化指标分析 |  |  | 胶质层指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 黏结指数、坩埚膨胀序数、奥阿膨胀计试验、格金低温干馏试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CCRITC P1805 |  |  | 焦炭指标分析 |  |  | 灰分、挥发分、全硫、发热量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 机构名称 |  |  | 山东非金属材料研究所 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 刘运峰 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 053185878113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | liuyunfeng53@163.com |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | www.cmml.com.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 网站下载报名表发送至各项目负责人报名 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | 微信公众号：gf-cmml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CNAS PT0017-T071 |  |  | 玻纤增强塑料中树脂含量的测定 |  |  |  |  |  | 树脂含量 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CNAS PT0017-T072 |  |  | 热重法检测高聚物的组分含量 |  |  |  |  |  | 组分含量 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月至11月 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CNAS PT0017-T073 |  |  | 塑料中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 |  |  |  |  |  | 增塑剂 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月至8月 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CNAS PT0017-T074 |  |  | 塑料燃烧性能测定(氧指数法) |  |  |  |  |  | 氧指数 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月至7月 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CNAS PT0017-T075 |  |  | 塑料密度的测定 |  |  |  |  |  | 密度 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月至7月 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CNAS PT0017-T076 |  |  | 塑料熔体流动速率的测定 |  |  |  |  |  | 熔体流动速率 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月至7月 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CNAS PT0017-T077 |  |  | 塑料维卡软化温度的测定 |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月至11月 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CNAS PT0017-T078 |  |  | 差示扫描量热法测定塑料的熔融温度 |  |  |  |  |  | 熔融温度 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月至8月 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CNAS PT0017-T079 |  |  | 塑料50W火焰垂直燃烧试验 |  |  |  |  |  | 50W火焰垂直燃烧 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月至11月 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CNAS PT0017-T080 |  |  | 塑料吸水质量分数的测定 |  |  |  |  |  | 吸水质量分数 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月至11月 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CNAS PT0017-T081 |  |  | 塑料拉伸性能的测定 |  |  |  |  |  | 拉伸性能 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CNAS PT0017-T082 |  |  | 塑料悬臂梁冲击强度检测 |  |  |  |  |  | 悬臂梁冲击 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CNAS PT0017-T083 |  |  | 塑料弯曲性能的测定 |  |  |  |  |  | 弯曲性能 |  |  | 0507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CNAS PT0017-T084 |  |  | 橡胶灰分的测定 |  |  |  |  |  | 灰分 |  |  | 0508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月至9月 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CNAS PT0017-T085 |  |  | 橡胶邵尔硬度检测 |  |  |  |  |  | 邵尔硬度 |  |  | 0508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CNAS PT0017-T086 |  |  | 橡胶撕裂强度检测 |  |  |  |  |  | 撕裂强度 |  |  | 0508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CNAS PT0017-T087 |  |  | 涂料密度的测定 |  |  |  |  |  | 密度 |  |  | 021702 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CNAS PT0017-T088 |  |  | 液体化工产品黏度的测定 |  |  |  |  |  | 黏度 |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CNAS PT0017-T089 |  |  | 水质pH值、总硬度和电导率测定 |  |  |  |  |  | pH值、总硬度和电导率 |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月至9月 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CNAS PT0017-T090 |  |  | 合金钢中Mn、Ni含量的测定 |  |  |  |  |  | Mn、Ni |  |  | 020101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月至11月 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CNAS PT0017-T091 |  |  | 工作毛细管粘度计校准 |  |  |  |  |  | 粘度 |  |  | 680602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CNAS PT0017-T092 |  |  | 常用玻璃量器校准 |  |  |  |  |  | 容量 |  |  | 620302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CNAS PT0017-T093 |  |  | 移液器校准 |  |  |  |  |  | 容量 |  |  | 620305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CNAS PT0017-T094 |  |  | 氨气检测仪校准 |  |  |  |  |  | 浓度 |  |  | 680820 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 机构名称 |  |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | CNAS PT0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  | CNCA-14-B17 50W垂直火焰试验 CNCA-15-B16 灼热丝试验 CNCA-16-B16爬电距离和电气间隙试验 CNCA-17-A14端子骚扰电压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 庞旭延、罗燕平、刘功桂 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 020-32293677、020-32293678、020-32293770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | pangxy@cvc.org.cn |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.cvc.org.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 威凯检测技术有限公司网站（www.cvc.org.cn）“综合服务-能力验证”专栏， |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CVC2018P01 |  |  | 电工电子产品低温试验 |  |  |  | 低温试验 |  |  |  |  | 040101 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.4.30 具体实施时间：2018.5-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CVC2018S01 |  |  | 电气强度 |  |  |  | 电气强度 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.4.30 具体实施时间：2018.5-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CVC2018M01 |  |  | 球压试验 |  |  |  | 压痕直径 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.4.30 具体实施时间：2018.5-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CVC2018E01 |  |  | 谐波电流试验 |  |  |  | 谐波电流试验 |  |  |  |  | 1201 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.4.30 具体实施时间：2018.5-2018.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CVC2018S02 |  |  | 家用及类似用途电器产品输入功率试验 |  |  |  | 输入功率 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.5.31 具体实施时间：2018.6-2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CVC2018S03 |  |  | 工作电压试验 |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.5.31 具体实施时间：2018.6-2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CVC2018S04 |  |  | 接地电阻 |  |  |  | 接地电阻 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.5.31 具体实施时间：2018.6-2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CVC2018M02 |  |  | 50W垂直火焰试验 |  |  |  | 50W垂直火焰试验 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.5.31 具体实施时间：2018.6-2018.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CVC2018S05 |  |  | 电子电器产品接触电流（泄漏电流）试验 |  |  |  | 接触电流/泄漏电流 |  |  |  |  | 040203 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.7.31 具体实施时间：2018.8-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CVC2018M03 |  |  | 针焰试验 |  |  |  | 针焰试验 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.7.31 具体实施时间：2018.8-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CVC2018P02 |  |  | 电工电子产品高温试验 |  |  |  | 高温试验 |  |  |  |  | 040102 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.9.30 具体实施时间：2018.10-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CVC2018M04 |  |  | 灼热丝试验 |  |  |  | 灼热丝试验 |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.9.30 具体实施时间：2018.10-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CVC2018E02 |  |  | 汽车零部件传导发射试验（电压法） |  |  |  | 传导发射试验-电压法 |  |  |  |  | 121107 |  |  |  |  | 报名截止日期：2018.9.30 具体实施时间：2018.10-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 机构名称 |  |  | 秦皇岛出入境检验检验局煤炭检测技术中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 王鑫焱 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0335-5997509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | qhdcitcpt@163.com |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.ciqcitc.org/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 邮件报名，传真报名 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CITC 2018-A |  |  | 煤炭常规分析 |  |  |  |  |  | 灰分、挥发分、全硫、发热量、碳、氢、氮 |  |  | 煤常规分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.11-2018.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CITC 2018-B |  |  | 煤灰熔融性测定 |  |  |  |  |  | 煤灰熔融性 |  |  | 煤灰特性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.11-2018.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CITC 2018-C |  |  | 煤炭有害元素分析 |  |  |  |  |  | 磷、氯、氟、砷、汞 |  |  | 煤灰特性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.11-2018.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CITC 2018-D |  |  | 煤炭常规分析 |  |  |  |  |  | 灰分、挥发分、全硫、发热量、碳、氢、氮 |  |  | 煤常规分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.06-2018.12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CITC 2018-E |  |  | 煤灰熔融性测定 |  |  |  |  |  | 煤灰熔融性 |  |  | 煤灰特性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.06-2018.12 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 机构名称 |  |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  | CNAS PT0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 宫赤霄、孙轩 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  | 010-83157989（宫）010-68144996（孙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | gongcx@cheari.com（宫） sunx@cheari.com（孙） |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  | www.btihea.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 网站报名，具体电话咨询 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  | 公众号微信：家电院技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CHEARI-PT054 |  |  | 家电产品的输入功率试验 |  |  |  |  |  | 输入功率 |  | 040701 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年4-7月 报名截止：2018年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CHEARI-PT056 |  |  | 电气产品的表面温升试验 |  |  |  |  |  | 表面温升 （热电偶法） |  | 040701 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年6-9月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CHEARI-PT057 |  |  | 电气产品的插头放电试验 |  |  |  |  |  | 插头放电 |  | 040701 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年6-9月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CHEARI-PT058 |  |  | 电气产品的工作电压试验 |  |  |  |  |  | 工作电压 |  | 041201 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年6-9月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CHEARI-PT059 |  |  | 电气产品的接地电阻试验 |  |  |  |  |  | 接地电阻 |  | 040701 040703 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年6-9月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CHEARI-PT060 |  |  | 电气产品的电气强度试验 |  |  |  |  |  | 电气强度 |  | 041501 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年7-10月 报名截止：2018年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CHEARI-PT061 |  |  | 电气产品的泄漏电流试验（潮态后） |  |  |  |  |  | 泄漏电流 |  | 040299 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年8-11月 报名截止：2018年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CHEARI-PT062 |  |  | 非金属材料的耐电痕化试验 |  |  |  |  |  | 耐电痕化 |  | 040206 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年5-8月 报名截止：2018年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CHEARI-PT063 |  |  | 非金属材料的灼热丝试验 |  |  |  |  |  | 灼热丝 |  | 040202 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年7-10月 报名截止：2018年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CHEARI-PT064 |  |  | 非金属材料的球压试验 |  |  |  |  |  | 球压 |  | 040205 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年7-10月 报名截止：2018年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CHEARI-PT065 |  |  | 电气产品的爬电距离和电气间隙试验 |  |  |  |  |  | 爬电距离和 电气间隙 |  | 041508 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年7-10月 报名截止：2018年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CHEARI-PT066 |  |  | 低环境温度空气源热泵机组名义工况制热量的测量 |  |  |  |  |  | 名义工况下的制热量 （样品传递） |  | 040399 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年3-11月 报名截止：2018年8月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CHEARI-PT067 |  |  | 洗衣机洗净率试验 |  |  |  |  |  | 洗净率 |  | 040702 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年4-7月 报名截止：2018年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CHEARI-PT069 |  |  | 吸油烟机风量测试 |  |  |  |  |  | 吸油烟机风量 （样品传递） |  | 040399 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年4-11月 报名截止：2018年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CHEARI-PT070 |  |  | 外径千分尺校准 |  |  |  |  |  | 示值误差 （样品传递） |  | 600204 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年8-11月 报名截止：2018年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CHEARI-PT071 |  |  | 工业铂热电阻校准 |  |  |  |  |  | 标准电阻值 （样品传递） |  | 610110 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年8-11月 报名截止：2018年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CHEARI-PT0301 |  |  | 传导骚扰测量 |  |  |  |  |  | 电源端传导骚扰 (样品传递) |  | 12全领域 |  |  |  |  |  | 实施周期：2018年1-8月 报名截止：2018年4月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 机构名称 |  |  | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | CNAS PT0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  | 成功组织了数十次由国家认证认可监督管理委员会(CNCA)认可和CNAS的能力验证活动.获得认可的能力范围包括玩具及婴童用品、棉花、纺织品、植物油、木制品及家具、有机化学品、食品接触材料、人体鼻咽拭子、人体血液、禽血清、猪血清、昆虫、杂草、食品、电子产品等样品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 管海君 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 020-38290479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | Tech@iqtc.cn |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.iqtc.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | www.iqtc.cn网站下载报名表 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | IQTC18C01 |  |  | 玩具油漆涂层中总铅含量的测定 |  |  |  |  |  | 总铅 |  |  |  |  | 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.7 |  |  |
| 2 |  | IQTC18C03 |  |  | 塑料中重金属含量的测定 |  |  |  |  |  | 总铅、总镉、总铬、总汞、总钡、总砷、总硒、总锑 |  |  |  |  | 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-2018.11 |  |  |
| 3 |  | IQTC18C05 |  |  | 塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 |  |  |  |  |  | DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP六种邻苯二甲酸酯 |  |  |  |  | 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-2018.10 |  |  |
| 4 |  | IQTC18C06 |  |  | 电子电气产品限用物质（六价铬）的测定 |  |  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  | 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-2018.9 |  |  |
| 5 |  | IQTC18C07 |  |  | 玩具油漆涂层中可迁移元素的测定 |  |  |  |  |  | 可迁移元素：铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、锌 |  |  |  |  | 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |  |  |
| 6 |  | IQTC18C08 |  |  | 电子电气产品限用物质（十溴二苯醚）的测定 |  |  |  |  |  | 十溴二苯醚 |  |  |  |  | 024402 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-2018.11 |  |  |
| 7 |  | IQTC18C09 |  |  | 玩具油漆涂层中可迁移有机锡含量的测定 |  |  |  |  |  | 单丁基锡（BuT），二丁基锡(DBT)， 单辛基锡(MOT) |  |  |  |  | 050104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |  |  |
| 8 |  | IQTC18P15 |  |  | 磁体或磁性部件的磁通量指数的测量 |  |  |  |  |  | 磁通量指数 |  |  |  |  | 050101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-2018.5 |  |  |
| 9 |  | IQTC18P01 |  |  | 弹射玩具的动能测试 |  |  |  |  |  | 弹射动能 |  |  |  |  | 050101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.7 |  |  |
| 10 |  | IQTC18P09 |  |  | 几何尺寸符合性判定 |  |  |  |  |  | 小零件、摇铃、小球 |  |  |  |  | 050101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-2018.9 |  |  |
| 11 |  | IQTC18P03 |  |  | 玩具纺织材料燃烧速率测试 |  |  |  |  |  | 布料燃烧速率 |  |  |  |  | 050102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 -2018.11 |  |  |
| 12 |  | IQTC18P16 |  |  | 儿童推车的稳定性测试 |  |  |  |  |  | 儿童推车的稳定性测试 |  |  |  |  | 052301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11-2019.1 |  |  |
| 13 |  | IQTC18P07 |  |  | 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 |  |  |  |  |  | 耐水色牢度 |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-11 |  |  |
| 14 |  | IQTC18C14 |  |  | 纺织品 纤维含量分析 |  |  |  |  |  | 纤维含量分析 |  |  |  |  | 052907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-11 |  |  |
| 15 |  | IQTC18P17 |  |  | 纺织品 织物拉伸性能 断裂强力的测定（条样法） |  |  |  |  |  | 断裂强力 |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-11 |  |  |
| 16 |  | IQTC18C18 |  |  | 纺织品 水萃取液pH值的测定 |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  | 052907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-11 |  |  |
| 17 |  | IQTC18B07 |  |  | 新菠萝灰粉蚧形态鉴定 |  |  |  |  |  | 新菠萝灰粉蚧 |  |  |  |  | 060306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
| 18 |  | IQTC18B06 |  |  | 地中海实蝇形态鉴定 |  |  |  |  |  | 地中海实蝇 |  |  |  |  | 060306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
| 19 |  | IQTC18C13 |  |  | 塑料杯中邻苯二甲酸酯迁移量的测定 |  |  |  |  |  | DBP和DEHP |  |  |  |  | 050711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |
| 20 |  | IQTC18C19 |  |  | 塑料杯中双酚A迁移量的测定 |  |  |  |  |  | 双酚A |  |  |  |  | 050711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |
| 12 |  | 机构名称 |  |  | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 王秀君、赵红阳、潘裕红、陈若晞、苏秀茹、王静、卜丹丹、宋娇娇、卢行安 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 400-800-1061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | acas_pt@163.com |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.acas.com.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 网站报名 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
|  |  | ACAS-PT517 |  |  | 食品中菌落总数、大肠菌群的检测 |  |  |  |  |  | 菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3 |  |  |
|  |  | ACAS-PT518 |  |  | 食品中菌落总数的检测 |  |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT519 |  |  | 食品中大肠菌群的检测） |  |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |
|  |  | ACAS-PT520 |  |  | 食品中大肠埃希氏菌、粪大肠菌群、肠杆菌科计数的检测 |  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌、粪大肠菌群、肠杆菌科计数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | ACAS-PT521 |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌检测 |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定量） |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3 |  |  |
|  |  | ACAS-PT522 |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌检测 |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定量） |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT523 |  |  | 食品中霉菌和酵母计数 |  |  |  |  |  | 霉菌和酵母计数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3 |  |  |
|  |  | ACAS-PT524 |  |  | 食品中霉菌和酵母计数 |  |  |  |  |  | 霉菌和酵母计数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |
|  |  | ACAS-PT525 |  |  | 食品中沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | ACAS-PT526 |  |  | 食品中沙门氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |
|  |  | ACAS-PT527 |  |  | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 单核细胞增生李斯特氏菌（定性） |  |  |  |  | 10102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |
|  |  | ACAS-PT528 |  |  | 食品中志贺氏菌、克罗诺杆菌属的检测 |  |  |  |  |  | 志贺氏菌、克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | ACAS-PT529 |  |  | 食品中克罗诺杆菌属的检测 |  |  |  |  |  | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT530 |  |  | 食品中副溶血性弧菌（定性）检测 |  |  |  |  |  | 副溶血性弧菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3 |  |  |
|  |  | ACAS-PT531 |  |  | 食品中副溶血性弧菌（定性）检测 |  |  |  |  |  | 副溶血性弧菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3 |  |  |
|  |  | ACAS-PT532 |  |  | 食品中肠道出血性大肠埃希氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 肠出血性大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5 |  |  |
|  |  | ACAS-PT533 |  |  | 食品中致泻大肠埃希氏菌检验 |  |  |  |  |  | 致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | ACAS-PT534 |  |  | 食品中产气荚膜梭菌的检测 |  |  |  |  |  | 产气荚膜梭菌计数 |  |  |  |  | 010101 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT535 |  |  | 食品中副溶血性弧菌（定量）检测 |  |  |  |  |  | 副溶血性弧菌（定量） |  |  |  |  | 010101 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT536 |  |  | 肉中单核细胞增生李斯特氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 单核细胞增生李斯特氏菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT537 |  |  | 乳粉中厌氧亚硫酸盐还原梭菌检测 |  |  |  |  |  | 厌氧亚硫酸盐还原梭菌 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |
|  |  | ACAS-PT538 |  |  | 乳粉中菌落总数的检测 |  |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5 |  |  |
|  |  | ACAS-PT539 |  |  | 乳粉中大肠菌群的检测 |  |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT540 |  |  | 乳粉中金黄色葡萄球菌（定量）的检测 |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定量） |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT541 |  |  | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 单核细胞增生李斯特氏菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |
|  |  | ACAS-PT542 |  |  | 乳粉中沙门氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 沙门氏菌（定性） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3 |  |  |
|  |  | ACAS-PT543 |  |  | 乳粉中蜡样芽胞杆菌的检测 |  |  |  |  |  | 蜡样芽胞杆菌（定量） |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT544 |  |  | 乳粉中克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）的检测 |  |  |  |  |  | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）（定性、定量） |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT545 |  |  | 乳粉中霉菌和酵母计数 |  |  |  |  |  | 霉菌和酵母计数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT546 |  |  | 乳粉中乳酸菌检验 |  |  |  |  |  | 乳酸菌计数 |  |  |  |  | 010104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT547 |  |  | 双歧杆菌的鉴定 |  |  |  |  |  | 双歧杆菌的鉴定 |  |  |  |  | 010104 011102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT548 |  |  | 鳕鱼中金黄色葡萄球菌检测 |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定量） |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT549 |  |  | 食品中沙门氏菌血清学分型检测 |  |  |  |  |  | 沙门氏菌血清学分型 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACAS-PT550 |  |  | 矿泉水中大肠菌群的检测 |  |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  |  |  | 010101 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5 |  |  |
|  |  | ACAS-PT551 |  |  | 矿泉水中铜绿假单胞菌的检测 |  |  |  |  |  | 铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 010101 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5 |  |  |
|  |  | ACAS-PT552 |  |  | 矿泉水中粪链球菌的检测 |  |  |  |  |  | 粪链球菌 |  |  |  |  | 010101 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018,9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT553 |  |  | 矿泉水中产气荚膜梭菌的检测 |  |  |  |  |  | 产气荚膜梭菌 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT554 |  |  | 生活饮用水中菌落总数的检测 |  |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  | 010301 010304 010503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5 |  |  |
|  |  | ACAS-PT555 |  |  | 生活饮用水中总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌检测 |  |  |  |  |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 010301 010304 010503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | ACAS-PT556 |  |  | 化妆品中菌落总数的检测 |  |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  | 010201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |
|  |  | ACAS-PT557 |  |  | 化妆品中霉菌和酵母菌的检测 |  |  |  |  |  | 霉菌和酵母菌数 |  |  |  |  | 010201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |
|  |  | ACAS-PT558 |  |  | 化妆品中致病菌检测 |  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 010202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT559 |  |  | 化妆品中铜绿假单胞菌的检测 |  |  |  |  |  | 铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 010202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | ACAS-PT560 |  |  | 饲料中沙门氏菌的检测 |  |  |  |  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT561 |  |  | 饲料中霉菌总数测定 |  |  |  |  |  | 霉菌 |  |  |  |  | 010102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT562 |  |  | 药品的无菌检查 |  |  |  |  |  | 无菌检查 |  |  |  |  | 010401 010499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |
|  |  | ACAS-PT563 |  |  | 非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法（沙门菌） |  |  |  |  |  | 沙门菌 |  |  |  |  | 010499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |
|  |  | ACAS-PT564 |  |  | 非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法（大肠埃希菌、耐胆盐革兰阴性菌） |  |  |  |  |  | 大肠埃希菌、耐胆盐革兰阴性菌 |  |  |  |  | 010499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT565 |  |  | 非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌） |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 010499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5 |  |  |
|  |  | ACAS-PT566 |  |  | 非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法（需氧菌总数计数、霉菌和酵母菌总数计数） |  |  |  |  |  | 需氧菌总数计数、霉菌和酵母菌总数计数 |  |  |  |  | 010499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |
|  |  | ACAS-PT567 |  |  | 食品中牛、羊、猪、马成分鉴定 |  |  |  |  |  | 牛、羊、猪、马 |  |  |  |  | 010901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |
|  |  | ACAS-PT568 |  |  | 食品中鹿、猫、狐狸、貂成分鉴定 |  |  |  |  |  | 鹿、猫、狐狸、貂 |  |  |  |  | 010901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5 |  |  |
|  |  | ACAS-PT569 |  |  | 饲料中动物源性成分 |  |  |  |  |  | 牛、羊、猪、马 |  |  |  |  | 010901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  |  |
|  |  | ACAS-PT570 |  |  | 粮食转基因检测 |  |  |  |  |  | 玉米、大豆、大米 |  |  |  |  | 060201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | ACAS-PT571 |  |  | 玉米酒糟粕转基因检测 |  |  |  |  |  | 转基因玉米 |  |  |  |  | 060201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  |  |
|  |  | ACAS-PT572 |  |  | 转基因玉米品系的检测 |  |  |  |  |  | T25、Bt11、MON810、MON89034、NK603、MIR162 |  |  |  |  | 060306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  |  |
| 13 |  | 机构名称 |  |  | 江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 吴苑驰、吴梦笔、吴丽娜 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 025-52345220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | fzs@jsciq.gov.cn |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | http://www.chinajsic.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | fzs@jsciq.gov.cn |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | 传真：0235-52345210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | JSICPT-T-2018-1 |  |  | 纺织品 断裂强力的测定 |  |  |  |  |  | 断裂强力 |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |  |  |
| 2 |  | JSICPT-T-2018-2 |  |  | 纺织品 耐水色牢度的测定 |  |  |  |  |  | 耐水色牢度 |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |  |  |
| 3 |  | JSICPT-T-2018-3 |  |  | 纺织品 纤维含量的测定 |  |  |  |  |  | 纤维含量 |  |  |  |  | 052907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |  |  |
| 4 |  | JSICPT-T-2018-4 |  |  | 纺织品 水萃取液pH值的测定 |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |  |  |
| 5 |  | JSICPT-T-2018-5 |  |  | 纺织品 撕破强力的测定 |  |  |  |  |  | 撕破强力 |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-2018.12 |  |  |
| 6 |  | JSICPT-T-2018-6 |  |  | 纺织品 耐人造光色牢度：氙弧的测定 |  |  |  |  |  | 耐光色牢度 |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-2018.12 |  |  |
| 7 |  | JSICPT-T-2018-7 |  |  | 纺织品 游离水解甲醛的测定 |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-2018.12 |  |  |
| 8 |  | JSICPT-T-2018-8 |  |  | 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 |  |  |  |  |  | 4-氨基偶氮苯 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-2018.12 |  |  |
| 14 |  | 机构名称 |  |  | 华测检测认证集团股份有限公司 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 孙哲 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 0755-33682335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | crm@cti-cert.com |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | http://www.cti-cert.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 可登录CTI实验室能力验证在线服务平台（http://pt.cti-cert.com/）进行网上报名，也可通过CTI华测检测官网，点击左边“按服务”找到能力验证项目，点击按钮进入服务平台报名。 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | 报名平台：http://pt.cti-cert.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 | CTI-CH18100121 |  |  |  | 水中铅镉的测定 |  |  |  |  |  | 铅、镉 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 2 | CTI-CH18100122 |  |  |  | 水中化学需氧量的测定 |  |  |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 023502、023504、023506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 3 | CTI-CH18100123 |  |  |  | 水中总磷的测定 |  |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  | 023502,023504, 023506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 4 | CTI-CH18100124 |  |  |  | 水中六价铬的测定 |  |  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  | 023503、023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 5 | CTI-CH18100125 |  |  |  | 水中铁锰的测定 |  |  |  |  |  | 铁、锰 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 6 | CTI-CH18100126 |  |  |  | 土壤中重金属铜、铬、镍、锌含量的测定 |  |  |  |  |  | 铜、铬、镍、锌 |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 7 | CTI-CH18100127 |  |  |  | 水中氨氮的测定 |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 8 | CTI-CH18100128 |  |  |  | 水中氯化物、硫酸盐含量检测 |  |  |  |  |  | 氯化物、硫酸盐 |  |  |  |  | 023503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 9 | CTI-CH18100129 |  |  |  | 水中甲醛的测定 |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  | 023502、023504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 10 | CTI-CH18101121 |  |  |  | 土壤中重金属铅、镉含量的测定 |  |  |  |  |  | 铅、镉 |  |  |  |  | 023601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 11 | CTI-CH18101122 |  |  |  | 水中pH 值的测定 |  |  |  |  |  | PH值 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 12 | CTI-CH18101123 |  |  |  | 水中挥发酚的测定 |  |  |  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 13 | CTI-CH18101124 |  |  |  | 水中总硬度的测定 总硬度 以碳酸钙计 |  |  |  |  |  | 总硬度 以碳酸钙计 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 14 | CTI-CH18101125 |  |  |  | 水质电导率的测定 |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 15 | CTI-CH18101126 |  |  |  | 水中硝酸盐检测 |  |  |  |  |  | 硝酸盐 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 16 | CTI-CH18101127 |  |  |  | 水中苯系物检测 |  |  |  |  |  | 苯系物 |  |  |  |  | 023501、023502、023504、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-6月 |  |  |
| 17 | CTI-CH18101128 |  |  |  | 水中磷酸盐检测 |  |  |  |  |  | 磷酸盐 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023506、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-6月 |  |  |
| 18 | CTI-CH18101129 |  |  |  | 水中高锰酸盐指数检测 |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  | 023501、023502、023504、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-6月 |  |  |
| 19 | CTI-CH18102121 |  |  |  | 水中有机氯农药检测 |  |  |  |  |  | 六六六、滴滴涕 |  |  |  |  | 023501、023502、023503、023504、023599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-6月 |  |  |
| 20 | CTI-CF18107129 |  |  |  | 奶粉中营养成分的测定能力验证 |  |  |  |  |  | 蛋白质、 脂肪 |  |  |  |  | 022201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4月 |  |  |
| 21 | CTI-CF18108122 |  |  |  | 酱油中总酸及氨基态氮的测定 |  |  |  |  |  | 总酸、氨基态氮 |  |  |  |  | 022202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 22 | CTI-CF18108123 |  |  |  | 食品中咖啡因的测定 |  |  |  |  |  | 咖啡因 |  |  |  |  | 022202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 23 | CTI-CF18108124 |  |  |  | 奶粉中的水分和灰分测定 |  |  |  |  |  | 水分、灰分 |  |  |  |  | 022213 022214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 24 | CTI-CF18108125 |  |  |  | 大米粉中镉、砷的测定 |  |  |  |  |  | 镉、总砷 |  |  |  |  | 022203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 25 | CTI-CF18108126 |  |  |  | 果汁饮料中食品添加剂的测定 |  |  |  |  |  | 苯甲酸，山梨酸，糖精钠 |  |  |  |  | 022316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 26 | CTI-CF18108127 |  |  |  | 饮料中着色剂含量测定能力验证 |  |  |  |  |  | 胭脂红、柠檬黄、日落黄 |  |  |  |  | 022307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 27 | CTI-CF18108128 |  |  |  | 肉制品中亚硝酸盐的测定 |  |  |  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |  | 022216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6月 |  |  |
| 28 | CTI-CF18109123 |  |  |  | 奶粉中三聚氰胺含量测定能力验证 |  |  |  |  |  | 三聚氰胺 |  |  |  |  | 022207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-7月 |  |  |
| 29 | CTI-CF18109124 |  |  |  | 化妆品中重金属的测定 |  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  |  | 023006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-7月 |  |  |
| 30 | CTI-CF18109125 |  |  |  | 食品微生物（菌落总数） |  |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8月 |  |  |
| 31 | CTI-CF18109126 |  |  |  | 食品微生物（大肠菌群） |  |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8月 |  |  |
| 32 | CTI-CF18109127 |  |  |  | 食品微生物（金黄色葡萄球菌、沙门氏菌） |  |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  |  |  |  | 010101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8月 |  |  |
| 33 | CTI-CR18113123 |  |  |  | 塑料中有机锡测试 |  |  |  |  |  | 二丁基锡/丁基锡 |  |  |  |  | 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-7月 |  |  |
| 34 | CTI-CR18113124 |  |  |  | 电子电气产品限用物质—塑料中有害物质的筛查（XRF 法） |  |  |  |  |  | 铅, 镉,汞,铬,溴 |  |  |  |  | 024401 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-10月 |  |  |
| 35 | CTI-CR18113125 |  |  |  | 塑料中重金属含量的测定 |  |  |  |  |  | 总铅、总镉、总汞、总铬 |  |  |  |  | 024401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4月 |  |  |
| 36 | CTI-CR18113126 |  |  |  | 塑料中卤素的测定 |  |  |  |  |  | 氯、溴 |  |  |  |  | 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4月 |  |  |
| 37 | CTI-CR18113127 |  |  |  | 塑料中多溴二苯醚的测定 |  |  |  |  |  | 十溴二苯醚 |  |  |  |  | 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8月 |  |  |
| 38 | CTI-CR18113128 |  |  |  | 塑料中多环芳烃的测定 |  |  |  |  |  | 蒽、菲、芘、荧蒽 |  |  |  |  | 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8月 |  |  |
| 39 | CTI-CR18113129 |  |  |  | 塑料中六溴环十二烷 |  |  |  |  |  | 六溴环十二烷 |  |  |  |  | 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12月 |  |  |
| 40 | CTI-CR18114122 |  |  |  | 塑料中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 |  |  |  |  |  | 3P(DBP、BBP、DEHP)，4P(DBP、BBP、DEHP、DIBP)，7P(DBP、BBP、DEHP、DIBP、DNOP、DIDP、DINP) |  |  |  |  | 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12月 |  |  |
| 41 | CTI-CR18114123 |  |  |  | 塑料中六价铬的测定 |  |  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  | 024401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-10月 |  |  |
| 42 | CTI-CR18115126 |  |  |  | 食品包材中邻苯二甲酸酯的测定 |  |  |  |  |  | DBP、BBP、DEHP |  |  |  |  | 024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12月 |  |  |
| 43 | CTI-CT18115127 |  |  |  | 油漆涂层中总铅含量的测定 |  |  |  |  |  | 总铅 |  |  |  |  | 021701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 44 | CTI-CT18115128 |  |  |  | 油漆涂层中可迁移元素的测定 |  |  |  |  |  | 四项（铅、镉、铬、钡）七项（铅、镉、铬、钡、锑、砷、硒、）全项（铅、镉、铬、钡、铝、锑、砷、硼、钴、铜、锰、镍、硒、锶、锡、锌） |  |  |  |  | 021701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 45 | CTI-CT18116122 |  |  |  | 薄膜厚度的测定 |  |  |  |  |  | 薄膜厚度 |  |  |  |  | 050703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 46 | CTI-CS18116123 |  |  |  | 纺织品断裂强力的测定 |  |  |  |  |  | 断裂强力 |  |  |  |  | 052909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 47 | CTI-CS18116124 |  |  |  | 玩具纺织材料燃烧速率的测定 |  |  |  |  |  | 燃烧速率 |  |  |  |  | 050102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 48 | CTI-CS18116126 |  |  |  | 纺织品中禁用偶氮染料的测定 |  |  |  |  |  | 偶氮染料 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 49 | CTI-CS18116127 |  |  |  | 纺织品中游离水解甲醛的测定 |  |  |  |  |  | 游离水解甲醛 |  |  |  |  | 052910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8月 |  |  |
| 50 | CTI-CS18126124 |  |  |  | 纺织品中耐皂洗色牢度的测定 |  |  |  |  |  | 耐皂洗色牢度 |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5月 |  |  |
| 15 |  | 机构名称 |  |  | 上海国缆检测中心有限公司 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 谌嘉伟 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 021-65494605-2261/18917696138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | chenjiawei@ticw.com.cn |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.ticw.com.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 官网发布公告通知 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | TICW PT011 |  |  | 电线电缆产品——绝缘热延伸试验 |  |  |  |  |  | 载荷下最大伸长率 |  |  |  |  | 0405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年1~6月 |  |  |
| 2 |  | TICW PT012 |  |  | 电线电缆产品——金属导体拉力试验 |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  | 0405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年1~6月 |  |  |
| 16 |  | 机构名称 |  |  | 上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 杨荣静 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 021-38620819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | yangrj@shciq.gov.cn |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | Smec.shciqg.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 报名表 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
|  |  | SMEC 18e01 |  |  | 绕组温升测试 |  |  |  |  |  | 绕组温升 （电阻法） |  |  | 040701/040703/040705/040801/040905/041101/041201/041301/041401/042601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018全年 |  |  |
|  |  | SMEC 18e02 |  |  | 插头放电测试 |  |  |  |  |  | 插头放电剩余电压值 |  |  | 040701/040703/040705/041101/041201/041401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018全年 |  |  |
|  |  | SMEC 18e03 |  |  | 单元式空调机能效测试 |  |  |  |  |  | 制冷量、制冷功率、制热量、制热功率 |  |  | 040706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018全年 |  |  |
|  |  | SMEC 18e04 |  |  | 待机功耗的检测 |  |  |  |  |  | 待机功耗 |  |  | 040301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018全年 |  |  |
|  |  | SMEC 18e05 |  |  | 泄漏电流测试 |  |  |  |  |  | 泄漏电流 |  |  | 040203/040701/040703/040705/040801/040905/041101/041201/041301/041401/042601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018全年 |  |  |
|  |  | SMEC 18f01 |  |  | 葡萄酒中总糖、山梨酸和锰含量的测定 |  |  |  |  |  | 葡萄酒中总糖、山梨酸和锰含量 |  |  | 022206/ 022223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018全年 |  |  |
| 17 |  | 机构名称 |  |  | 宁波出入境检验检疫局石油化工品安全检测分中心 |  |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 王豪 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0574-87022678 13819870227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | wanghao@nbciq.gov.cn |  |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | www.nbciqtc.com www.ciqoiltest.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  | 从www.nbciqtc.com下载能力验证报名表发wanghao@nbciq.gov.cn或传真至0574-87022682 |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | 登陆www.nbciqtc.com报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PT0031-1801 |  |  | 液体化工品 水分的测定 |  |  |  |  |  | 水分 |  |  | 0214、0245 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PT0031-1802 |  |  | 液体化工品 密度的测定 |  |  |  |  |  | 密度 |  |  | 0214、0245 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PT0031-1803 |  |  | 乙二醇 醛含量的测定 |  |  |  |  |  | 醛含量 |  |  | 0245、0247 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | PT0031-1804 |  |  | 氢氧化钠（NaOH）主含量的测定 |  |  |  |  |  | NaOH含量 |  |  | 0246 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | PT0031-1805 |  |  | 碳酸钠（Na2CO3）总碱量的测定 |  |  |  |  |  | Na2CO3含量 |  |  | 0246 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PT0031-1806 |  |  | 固体化工品 熔点的测定 |  |  |  |  |  | 熔点 |  |  | 0245 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PT0031-1807 |  |  | 危险化学品 易燃液体闪点的测定 |  |  |  |  |  | 闪点 |  |  | 0209 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PT0031-1808 |  |  | 汽油氧含量的测定 |  |  |  |  |  | 氧含量 |  |  | 0209 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | PT0031-1809 |  |  | 柴油闭口闪点的测定 |  |  |  |  |  | 闭口闪点 |  |  | 0209 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | PT0031-1810 |  |  | 柴油硫含量的测定 |  |  |  |  |  | 硫含量 |  |  | 0209 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | PT0031-1811 |  |  | 润滑油运动粘度的测定 |  |  |  |  |  | 运动粘度（40℃） |  |  | 0210 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | PT0031-1812 |  |  | 润滑油开口闪点的测定 |  |  |  |  |  | 开口闪点 |  |  | 0210 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | PT0031-1813 |  |  | 润滑脂和石油脂 锥入度的测定 |  |  |  |  |  | 锥入度 |  |  | 0210 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | PT0031-1814 |  |  | 沥青 针入度、软化点和延度的测定 |  |  |  |  |  | 针入度、软化点、延度 |  |  | 0211、1006 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | PT0031-1815 |  |  | 涂料中游离甲醛含量的测定 |  |  |  |  |  | 游离甲醛 |  |  | 0217 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | PT0031-1816 |  |  | 胶粘剂中苯含量的测定 |  |  |  |  |  | 苯含量 |  |  | 0220 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | PT0031-1817 |  |  | 玩具油漆涂层中总铅含量的测定 |  |  |  |  |  | 总铅 |  |  | 0501、0517 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | PT0031-1818 |  |  | 油漆涂料（干基）中可迁移元素的测定 |  |  |  |  |  | 可迁移元素 |  |  | 0217、1022 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | PT0031-1819 |  |  | 橡胶制品中多环芳烃的测定 |  |  |  |  |  | 多环芳烃 |  |  | 0508、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | PT0031-1820 |  |  | 未知有机化合物和塑料 红外光谱（FTIR）材质判定 |  |  |  |  |  | 红外光谱定性分析 |  |  | 0245、0248、0507 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | PT0031-1821 |  |  | 塑料中邻苯二甲酸酯的测定 |  |  |  |  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | PT0031-1822 |  |  | 塑料中重金属含量的测定 |  |  |  |  |  | 重金属含量 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | PT0031-1823 |  |  | 塑料 密度的测定 |  |  |  |  |  | 密度 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | PT0031-1824 |  |  | 塑料 熔体质量流动速率的测定 |  |  |  |  |  | 熔体质量流动速率 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | PT0031-1825 |  |  | 塑料 聚丙烯拉伸屈服应力的测定 |  |  |  |  |  | 拉伸屈服应力 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | PT0031-1826 |  |  | 塑料 简支梁冲击性能的测定 |  |  |  |  |  | 简支梁冲击 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | PT0031-1827 |  |  | 塑料 弯曲性能的测定 |  |  |  |  |  | 弯曲性能 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | PT0031-1828 |  |  | 塑料 邵氏硬度的测定 |  |  |  |  |  | 邵氏硬度 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | PT0031-1829 |  |  | 塑料 玻璃化转变温度的测定 |  |  |  |  |  | 玻璃化转变温度 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | PT0031-1830 |  |  | 塑料 维卡软化温度的测定 |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | PT0031-1831 |  |  | 塑料 熔融温度的测定 |  |  |  |  |  | 熔融温度 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | PT0031-1832 |  |  | 塑料 氧化诱导期的测定 |  |  |  |  |  | 氧化诱导时间 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | PT0031-1833 |  |  | 塑料 灰分的测定 |  |  |  |  |  | 灰分 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | PT0031-1834 |  |  | 食品接触材料及制品 塑料高锰酸钾消耗量的测定 |  |  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | PT0031-1835 |  |  | 食品接触材料及制品 聚乙烯总迁移量的测定 |  |  |  |  |  | 总迁移量 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | PT0031-1836 |  |  | 食品接触材料及制品 橡胶总迁移量的测定 |  |  |  |  |  | 总迁移量 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | PT0031-1837 |  |  | 食品接触材料及制品 食品包装材料中邻苯二甲酸酯的测定 |  |  |  |  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯 |  |  | 0507、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | PT0031-1838 |  |  | 食品接触材料及制品 纸制食品包装材料中铅含量测定 |  |  |  |  |  | 铅含量 |  |  | 0510、0533 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | PT0031-1839 |  |  | 食品接触材料及制品 纸制品中荧光增白剂测定 |  |  |  |  |  | 荧光增白剂定性分析 |  |  | 0247、0510 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | PT0031-1840 |  |  | 水的pH值测定 |  |  |  |  |  | pH值 |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | PT0031-1841 |  |  | 水的电导率测定 |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | PT0031-1842 |  |  | 水中砷的测定 |  |  |  |  |  | 砷 |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | PT0031-1843 |  |  | 水中氯离子的检测 |  |  |  |  |  | 氯离子 |  |  | 0235 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | PT0031-1844 |  |  | 洗涤用品中总五氧化二磷的测定 |  |  |  |  |  | 总五氧化二磷 |  |  | 0231 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | PT0031-1845 |  |  | 淋洗类化妆品中甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮含量的测定 |  |  |  |  |  | 甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮 |  |  | 0230 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | PT0031-1846 |  |  | 化妆品中铅含量的测定 |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | 0230 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | PT0031-1847 |  |  | 纺织品pH值的测定 |  |  |  |  |  | pH值 |  |  | 0529 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | PT0031-1848 |  |  | 消毒产品 醋酸氯已定含量的测定 |  |  |  |  |  | 醋酸氯已定含量 |  |  | 0226 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月-2018年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 机构名称 |  |  |  | 中国皮革和制鞋工业研究院检测中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 赵洋 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 010-64337946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | clfptp@163.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | CNAS PT0038-PT-201801 |  |  |  | 皮革中禁用偶氮染料含量的测定 |  |  |  |  | 禁用 偶氮染料 |  |  | 052402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.5 |  |  |
| 2 |  | CNAS PT0038-PT-201802 |  |  |  | 皮革中六价铬含量的测定 |  |  |  |  | 六价铬 |  |  | 052402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.5 |  |  |
| 3 |  | CNAS PT0038-PT-201803 |  |  |  | 皮革pH值的测定 |  |  |  |  | pH值 |  |  | 052402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.5 |  |  |
| 4 |  | CNAS PT0038-PT-201804 |  |  |  | 鞋类勾心纵向刚度的测定 |  |  |  |  | 纵向刚度 |  |  | 030102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.5 |  |  |
| 5 |  | CNAS PT0038-PT-201805 |  |  |  | 鞋底耐磨性能的测定 |  |  |  |  | 耐磨 |  |  | 050899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.5 |  |  |
| 6 |  | CNAS PT0038-PT-201806 |  |  |  | 皮革中重金属含量的测定 |  |  |  |  | 总镉、总铅 |  |  | 052402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.5 |  |  |
| 7 |  | CNAS PT0038-PT-201807 |  |  |  | 皮革中甲醛含量的测定 |  |  |  |  | 甲醛 |  |  | 052402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-2018.8 |  |  |
| 8 |  | CNAS PT0038-PT-201808 |  |  |  | 鞋类勾心硬度的测定 |  |  |  |  | 洛氏硬度 |  |  | 030103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-2018.8 |  |  |
| 9 |  | CNAS PT0038-PT-201809 |  |  |  | 橡胶耐磨性能的测定（DIN磨耗） |  |  |  |  | 耐磨性能 |  |  | 050899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-2018.8 |  |  |
| 10 |  | CNAS PT0038-PT-201810 |  |  |  | 皮革双边撕裂力的测定 |  |  |  |  | 双边撕裂力 |  |  | 052401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-2018.8 |  |  |
| 11 |  | CNAS PT0038-PT-201811 |  |  |  | 皮革摩擦色牢度的测定 |  |  |  |  | 摩擦色牢度 |  |  | 052401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-2018.8 |  |  |
| 19 |  | 机构名称 |  |  |  | 宁波检验检疫科学技术研究院 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 顾建锋 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 13757415746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | gujf@nbciq.gov.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | NAIQPT-2018-1 |  |  |  | 山茶根结线虫形态学鉴定 |  |  |  |  | 山茶根结线虫 |  |  |  |  | 060105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年下半年 |  |  |
| 2 |  | NAIQPT-2018-2 |  |  |  | 苹果根结线虫形态学鉴定 |  |  |  |  | 苹果根结线虫 |  |  |  |  | 060105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年下半年 |  |  |
| 3 |  | NAIQPT-2018-3 |  |  |  | 松材线虫形态学鉴定 |  |  |  |  | 松材线虫 |  |  |  |  | 060105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年下半年 |  |  |
| 4 |  | NAIQPT-2018-4 |  |  |  | 拟松材线虫形态学鉴定 |  |  |  |  | 拟松材线虫 |  |  |  |  | 060105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年下半年 |  |  |
| 20 |  | 机构名称 |  |  |  | 北仑出入境检验检验局综合技术服务中心 防城港出入境检验检验局综合技术服务中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 陈贺海、罗明贵 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 0574-86967076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | bl.chenhh@nbciq.gov.cn； luomg@foxmail.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | http://www.nbcitc.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | kcp@nbciq.gov.cn |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | HJIU1801 |  |  |  | 铁矿石检测 |  |  |  |  | 全铁、二氧化硅、三氧化二铝、磷、硫、铜 |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |
| 2 |  | HJIU1802 |  |  |  | 铁矿石检测 |  |  |  |  | 灼烧减量、亚铁、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁 |  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |
| 21 |  | 机构名称 |  |  |  | 广东产品质量监督检验研究院 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 周小猛、叶俊龙、康瀚匀 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 周小猛：13510286621 叶俊龙、康瀚匀：020-35671530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 周小猛zhouxm01@163.com 叶俊龙、康瀚匀33874882@qq.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.gqi.org.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 序号1项目：zhouxm01@163.com 序号2-3项目：jyc@gqi.org.cn |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |
| 1 |  | PT-DDYB-001-2018 |  |  |  | 雷电冲击电压 |  |  |  |  | 雷电冲击电压波形波前时间T1 |  |  |  |  | 0422 0416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月-10月 |  |  |
| 2 |  | PT-GDQB-001-2018 |  |  |  | 电力电缆大截面导体电阻检测能力验证 |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  |  |  | 040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 22 |  | 机构名称 |  |  |  | 河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  |  |  | CNAS PT0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 刘锦瑞，赵素敏 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 0311-85980647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | zsmciq@163.com，hebsjzlll@126.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.hbiqtc.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 报名表 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 纺织品耐摩擦色牢度的测定 |  |  |  |  | 耐干/耐湿摩擦色牢度 |  |  |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 特种动物纤维含量的测定 |  |  |  |  | 绵羊毛/山羊绒含量 |  |  |  |  | 052907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  |  |  |
| 23 |  | 机构名称 |  |  |  | 上海电器设备检测所有限公司 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 艾云 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 021-62574990-526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | aiyun@seari.com.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.stiee.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 登陆http://www.stiee.com “能力验证”专栏,下载《能力验证计划报名表》，签字盖章后将报名表签字盖章扫描版及word版一并发送至aiyun@seari.com.cn。 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | STIEE2018-PT01 |  |  |  | 低压电器温升测试 |  |  |  |  | 温升值 |  |  | 电气/ 电学试验 |  |  |  |  |  |  | 2018年5~7月 报名截止：2018年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | STIEE2018-PT02 |  |  |  | 低压电器动作特性测试 |  |  |  |  | 脱扣时间 脱扣电流 |  |  | 电气/ 电学试验 |  |  |  |  |  |  | 2018年5~7月 报名截止：2018年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | STIEE2018-PT03 |  |  |  | 电动机温升试验 |  |  |  |  | 温升值 |  |  | 电气/ 电学试验 |  |  |  |  |  |  | 2018年6~8月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | STIEE2018-PT04 |  |  |  | 电气产品接地电阻测试 |  |  |  |  | 接地电阻 |  |  | 电气/ 电学试验 |  |  |  |  |  |  | 2018年6~8月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | STIEE2018-PT05 |  |  |  | 辐射骚扰 测试 |  |  |  |  | 辐射骚扰 场强值 |  |  | 电气/ 电磁兼容 |  |  |  |  |  |  | 2018年4~9月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | STIEE2018-PT06 |  |  |  | 汽车电子辐射发射试验 |  |  |  |  | 辐射发射 场强值 |  |  | 电气/ 电磁兼容 |  |  |  |  |  |  | 2018年5~10月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | STIEE2018-PT07 |  |  |  | 电压暂降抗扰度测试 |  |  |  |  | 剩余电压等 |  |  | 电气/ 电磁兼容 |  |  |  |  |  |  | 2018年5~10月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | STIEE2018-PT08 |  |  |  | 电气间隙与爬电距离测试 |  |  |  |  | 电气间隙 爬电距离 |  |  | 电气/ 结构判定 |  |  |  |  |  |  | 2018年6~8月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | STIEE2018-PT09 |  |  |  | 灼热丝试验 |  |  |  |  | 灼热丝试验 |  |  | 电气/ 材料试验 |  |  |  |  |  |  | 2018年6~8月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | STIEE2018-PT10 |  |  |  | 电工电子产品低温试验 |  |  |  |  | 低温试验 |  |  | 电气/ 性能测试 |  |  |  |  |  |  | 2018年5~7月 报名截止：2018年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | STIEE2018-PT11 |  |  |  | 电工电子产品高温试验 |  |  |  |  | 高温试验 |  |  | 电气/ 性能测试 |  |  |  |  |  |  | 2018年5~7月 报名截止：2018年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | STIEE2018-PT12 |  |  |  | 电工电子产品振动试验 |  |  |  |  | 振动试验 |  |  | 电气/ 性能测试 |  |  |  |  |  |  | 2018年6~9月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | STIEE2018-PT13 |  |  |  | 光伏并网逆变器转换效率测量 |  |  |  |  | 转换效率 |  |  | 电气/ 性能测试 |  |  |  |  |  |  | 2018年4~9月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | STIEE2018-PT14 |  |  |  | 清洁机器人除尘率测试 |  |  |  |  | 硬地板除尘率 |  |  | 电气/ 性能测试 |  |  |  |  |  |  | 2018年6~10月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | STIEE2018-PT15 |  |  |  | 测量用电流互感器校准 |  |  |  |  | 比值差 相位差 |  |  | 校准 |  |  |  |  |  |  | 2018年6~12月 报名截止：2018年5月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 机构名称 |  |  |  | 北京市公安局刑事侦查总队八大队 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 杨科 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 010-83994894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | bjfyzx@sina.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | FYPT015 |  |  |  | 法医病理鉴定模拟案例 |  |  |  |  | 死亡原因;死亡方式;致伤物推断 |  |  | 2101.01/02/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月至9月 |  |  |  |  |
| 2 |  | FYPT016 |  |  |  | 人体损伤程度鉴定模拟案例 |  |  |  |  | 损伤程度 |  |  | 2103.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月至9月 |  |  |  |  |
| 3 |  | FYPT017 |  |  |  | 法医物证个体识别（Y-STR检验） |  |  |  |  | Y-STR检验 |  |  | 2105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月至9月 |  |  |  |  |
| 4 |  | FYPT018 |  |  |  | 生物样品中催眠镇静药和常见毒品的定性检验 |  |  |  |  | 合成药物(巴比妥、苯巴比妥、地西泮、氯硝西泮、阿普唑仑、艾司唑仑、咪达唑仑、劳拉西泮)、毒品(吗啡、单乙酰吗啡、可待因、甲基苯丙胺、苯丙胺、MDMA、氯胺酮) |  |  | 2107.03/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月至9月 |  |  |  |  |
| 25 |  | 机构名称 |  |  |  | 青岛赛时检验有限公司 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 郭武 | 联系方式 |  |  |  |  |  |  | 13969680757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | saishi@vip.163.com 、qdsaishi@163.com | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  | www.qdsaishi.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 电子邮件报名 | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  | 微信号：gw13969680757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 | 检测参数 |  |  |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | PT-汽油-201801 |  |  |  | 蒸气压检测 | 蒸气压 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 2 |  | PT-汽油-201802 |  |  |  | 馏程检测 | 10%、50%、90%蒸发温度、FBP 、残留量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 3 |  | PT-汽油-201803 |  |  |  | 烃含量检测 | 芳烃、烯烃含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 4 |  | PT-汽油-201804 |  |  |  | 苯含量检测 | 苯含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 5 |  | PT-汽油-201805 |  |  |  | 含氧化合物检测 | MTBE、TAME、甲醇含量、氧含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 6 |  | PT-汽油-201806 |  |  |  | 硫含量检测 | 硫含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 7 |  | PT-汽油-201807 |  |  |  | 密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 8 |  | PT-汽油-201808 |  |  |  | 腐蚀性检测 | 铜片腐蚀、博士试验 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 9 |  | PT-汽油-201809 |  |  |  | 研究法辛烷值检测 | 研究法辛烷值(RON) |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 10 |  | PT-汽油-201810 |  |  |  | 马达法辛烷值检测 | 马达法辛烷值（MON） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 11 |  | PT-汽油-201811 |  |  |  | 铁锰铅含量检测 | 锰含量、铁含量、铅含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 12 |  | PT-汽油-201812 |  |  |  | 硅、磷含量检测 | 硅含量、磷含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 13 |  | PT-汽油-201813 |  |  |  | 氯含量检测 | 氯含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 14 |  | PT-汽油-201814 |  |  |  | 苯胺类检测 | 苯胺、（邻、间、对）-甲基苯胺、N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 15 |  | PT-汽油-201815 |  |  |  | 车用乙醇汽油乙醇含量检测 | 乙醇含量 |  |  |  |  |  |  | 020999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 16 |  | PT-汽油-201816 |  |  |  | 车用乙醇汽油水分检测 | 水分 |  |  |  |  |  |  | 020999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 17 |  | PT-汽油-201817 |  |  |  | 馏程检测 | 10%、50%、90%蒸发温度、FBP 、残留量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |  |  |
| 18 |  | PT-汽油-201818 |  |  |  | 烃含量检测 | 芳烃、烯烃含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |  |  |
| 19 |  | PT-汽油-201819 |  |  |  | 苯、MTBE、甲醇含量检测 | 苯、MTBE、甲醇含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |  |  |
| 20 |  | PT-汽油-201820 |  |  |  | 密度、硫含量检测 | 硫含量、密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |  |  |
| 21 |  | PT-汽油-201821 |  |  |  | 研究法辛烷值检测 | 研究法辛烷值(RON) |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |  |  |
| 22 |  | PT-柴油-201801 |  |  |  | 密度检测 | 密度(20℃) |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 23 |  | PT-柴油-201802 |  |  |  | 馏程检测 | 50%、90%、95%回收温度 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 24 |  | PT-柴油-201803 |  |  |  | 硫含量检测 | 硫含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 25 |  | PT-柴油-201804 |  |  |  | 闪点检测 | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 26 |  | PT-柴油-201805 |  |  |  | 低温性能检测 | 冷滤点、凝点 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 27 |  | PT-柴油-201806 |  |  |  | 运动黏度检测 | 运动黏度(20℃) |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 28 |  | PT-柴油-201807 |  |  |  | 腐蚀性检测 | 酸度、铜片腐蚀（50℃，3h） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 29 |  | PT-柴油-201808 |  |  |  | 密度、馏程检测 | 密度(20℃)、馏程(10%、50%、90%、95%回收温度)、十六烷指数 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 30 |  | PT-柴油-201809 |  |  |  | 硫含量检测 | 硫含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 31 |  | PT-柴油-201810 |  |  |  | 闪点检测 | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 32 |  | PT-柴油-201811 |  |  |  | 低温性能检测 | 冷滤点、凝点、浊点、倾点 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 33 |  | PT-柴油-201812 |  |  |  | 色度检测 | 色度 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 34 |  | PT-柴油-201813 |  |  |  | 运动黏度检测 | 运动黏度(20℃)、运动黏度（40℃） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 35 |  | PT-柴油-201814 |  |  |  | 润滑性检测 | 校正磨痕直径(60℃) |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 36 |  | PT-柴油-201815 |  |  |  | 多环芳烃检测 | 多环芳烃含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 37 |  | PT-柴油-201816 |  |  |  | 脂肪酸甲酯含量检测 | 脂肪酸甲酯含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 38 |  | PT-柴油-201817 |  |  |  | 腐蚀性检测 | 酸度、铜片腐蚀（50℃，3h） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 39 |  | PT-柴油-201818 |  |  |  | 十六烷值检测 | 十六烷值 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-9 |  |  |  |  |
| 40 |  | PT-航煤-201801 |  |  |  | 密度检测 | 密度(20℃) |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 41 |  | PT-航煤-201802 |  |  |  | 馏程检测 | IBP、10%、20%、50%、90%回收温度、终馏点、残留量、损失量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 42 |  | PT-航煤-201803 |  |  |  | 闪点检测 | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 43 |  | PT-航煤-201804 |  |  |  | 运动黏度检测 | 运动黏度（20℃）、运动黏度（-20℃） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 44 |  | PT-航煤-201805 |  |  |  | 冰点检测 | 冰点 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 45 |  | PT-航煤-201806 |  |  |  | 烃含量检测 | 芳烃含量、烯烃含量 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 46 |  | PT-航煤-201807 |  |  |  | 颜色检测 | 颜色 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 47 |  | PT-航煤-201808 |  |  |  | 总酸值、铜片腐蚀检测 | 总酸值、铜片腐蚀（100℃，2h） |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 48 |  | PT-航煤-201809 |  |  |  | 总硫含量、硫醇性硫检测 | 总硫含量、硫醇性硫 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 49 |  | PT-航煤-201810 |  |  |  | 燃烧性检测 | 净热值、烟点、萘系烃含量、苯胺点 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 50 |  | PT-航煤-201811 |  |  |  | 热安定性检测 | 压力降、管壁评级 |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 51 |  | PT-航煤-201812 |  |  |  | 润滑性检测 | 磨痕直径WSD |  |  |  |  |  |  | 020903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8-9 |  |  |  |  |
| 52 |  | PT-原油-201801 |  |  |  | 密度、硫含量检测 | 密度(20℃)、硫含量 |  |  |  |  |  |  | 020801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 53 |  | PT-原油-201802 |  |  |  | 倾点、酸值检测 | 倾点、酸值 |  |  |  |  |  |  | 020801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 54 |  | PT-原油-201803 |  |  |  | 盐含量、残炭检测 | 盐含量、残炭 |  |  |  |  |  |  | 020801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 55 |  | PT-原油-201804 |  |  |  | 运动黏度检测 | 运动黏度（50℃） |  |  |  |  |  |  | 020801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 56 |  | PT-原油-201805 |  |  |  | 水分检测 | 水分 |  |  |  |  |  |  | 020801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 57 |  | PT-原油-201806 |  |  |  | 镍、钒、铁检测 | 镍、钒、铁 |  |  |  |  |  |  | 020801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 58 |  | PT-燃料油-201801 |  |  |  | 密度、水分检测 | 密度(20℃)、水分 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 59 |  | PT-燃料油-201802 |  |  |  | 硫含量检测 | 硫含量 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 60 |  | PT-燃料油-201803 |  |  |  | 运动黏度检测 | 运动黏度(50℃)、运动黏度（100℃） |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 61 |  | PT-燃料油-201804 |  |  |  | 闪点检测 | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 62 |  | PT-燃料油-201805 |  |  |  | 残炭检测 | 残炭 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 63 |  | PT-燃料油-201806 |  |  |  | 倾点检测 | 倾点 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 64 |  | PT-燃料油-201807 |  |  |  | 灰分检测 | 灰分 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 65 |  | PT-燃料油-201808 |  |  |  | 钒、钠、铝、硅、钙、锌、磷含量检测 | 钒、钠、铝、硅、钙、锌、磷含量 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 66 |  | PT-燃料油-201809 |  |  |  | 酸值检测 | 酸值 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 67 |  | PT-燃料油-201810 |  |  |  | 沥青质检测 | 沥青质 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 68 |  | PT-燃料油-201811 |  |  |  | 热值检测 | 总热值、净热值 |  |  |  |  |  |  | 020904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-8 |  |  |  |  |
| 69 |  | PT-润滑油-201801 |  |  |  | 发动机油倾点检测 | 倾点 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 70 |  | PT-润滑油-201802 |  |  |  | 发动机油运动黏度检测 | 运动黏度(40℃)、运动黏度(100℃)、黏度指数 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 71 |  | PT-润滑油-201803 |  |  |  | 发动机油低温动力黏度检测 | 低温动力黏度(CCS) |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 72 |  | PT-润滑油-201804 |  |  |  | 发动机油低温泵送黏度检测 | 低温泵送黏度（MRV） |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 73 |  | PT-润滑油-201805 |  |  |  | 发动机油高温高剪切黏度检测 | 高温高剪切黏度(HTHS) |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 74 |  | PT-润滑油-201806 |  |  |  | 发动机油闪点检测 | 闪点（开口） |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 75 |  | PT-润滑油-201807 |  |  |  | 发动机油碱值检测 | 碱值 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 76 |  | PT-润滑油-201808 |  |  |  | 发动机油硫酸盐灰分检测 | 硫酸盐灰分 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 77 |  | PT-润滑油-201809 |  |  |  | 发动机油酸值检测 | 酸值 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 78 |  | PT-润滑油-201810 |  |  |  | 发动机油蒸发损失检测 | 蒸发损失 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 79 |  | PT-润滑油-201811 |  |  |  | 发动机油钙、锌、磷含量检测 | 钙、锌、磷含量 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 80 |  | PT-润滑油-201812 |  |  |  | 发动机油硫含量检测 | 硫含量 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 81 |  | PT-润滑油-201813 |  |  |  | 发动机油氮含量检测 | 氮含量 |  |  |  |  |  |  | 021001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 82 |  | PT-润滑油-201814 |  |  |  | 有机热载体运动黏度检测 | 运动黏度（40℃） |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 83 |  | PT-润滑油-201815 |  |  |  | 有机热载体闪点检测 | 闪点（闭口）、自燃点 |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 84 |  | PT-润滑油-201816 |  |  |  | 有机热载体密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 85 |  | PT-润滑油-201817 |  |  |  | 有机热载体酸值检测 | 酸值 |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 86 |  | PT-润滑油-201818 |  |  |  | 有机热载体残炭检测 | 残炭 |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 87 |  | PT-润滑油-201819 |  |  |  | 变压器油密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 021007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 88 |  | PT-润滑油-201820 |  |  |  | 变压器油黏度检测 | 运动黏度(40℃) |  |  |  |  |  |  | 021007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 89 |  | PT-润滑油-201821 |  |  |  | 变压器油闪点检测 | 闪点（闭口） |  |  |  |  |  |  | 021007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 90 |  | PT-润滑油-201822 |  |  |  | 变压器油倾点检测 | 倾点 |  |  |  |  |  |  | 021007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 91 |  | PT-润滑油-201823 |  |  |  | 变压器油酸值检测 | 酸值 |  |  |  |  |  |  | 021007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 92 |  | PT-润滑油-201824 |  |  |  | 变压器油水含量检测 | 水含量 |  |  |  |  |  |  | 021007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-5 |  |  |  |  |
| 93 |  | PT-润滑油-201825 |  |  |  | 在用液压油运动黏度检测 | 运动黏度（40℃） |  |  |  |  |  |  | 021003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-7 |  |  |  |  |
| 94 |  | PT-润滑油-201826 |  |  |  | 在用液压油酸值检测 | 酸值 |  |  |  |  |  |  | 021003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-7 |  |  |  |  |
| 95 |  | PT-润滑油-201827 |  |  |  | 在用液压油磨损金属含量检测 | 铁、铜含量 |  |  |  |  |  |  | 021003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-7 |  |  |  |  |
| 96 |  | PT-润滑油-201828 |  |  |  | 在用液压油添加剂元素含量检测 | 钙、锌、磷含量 |  |  |  |  |  |  | 021003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-7 |  |  |  |  |
| 97 |  | PT-润滑脂-201801 |  |  |  | 工作锥入度检测 | 工作锥入度 |  |  |  |  |  |  | 021002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10-11 |  |  |  |  |
| 98 |  | PT-润滑脂-201802 |  |  |  | 滴点检测 | 滴点 |  |  |  |  |  |  | 021002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10-11 |  |  |  |  |
| 99 |  | PT-润滑脂-201803 |  |  |  | 相似黏度检测 | 相似黏度 |  |  |  |  |  |  | 021002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10-11 |  |  |  |  |
| 100 |  | PT-冷却液-201801 |  |  |  | 密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 101 |  | PT-冷却液-201802 |  |  |  | 冰点检测 | 冰点 |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 102 |  | PT-冷却液-201803 |  |  |  | 沸点检测 | 沸点 |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 103 |  | PT-冷却液-201804 |  |  |  | 灰分检测 | 灰分 |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 104 |  | PT-冷却液-201805 |  |  |  | pH值检测 | pH值 |  |  |  |  |  |  | 021004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 105 |  | PT-化工品-201801 |  |  |  | 苯的密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 106 |  | PT-化工品-201802 |  |  |  | 苯的沸程检测 | 沸程（IBP、50%、DP） |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 107 |  | PT-化工品-201803 |  |  |  | 苯的纯度检测 | 纯度、甲基环己烷、甲苯 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 108 |  | PT-化工品-201804 |  |  |  | 苯的结晶点检测 | 结晶点 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 109 |  | PT-化工品-201805 |  |  |  | 苯中有机氯和氮含量检测 | 有机氯、总氮 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6-7 |  |  |  |  |
| 110 |  | PT-化工品-201806 |  |  |  | 甲醇密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 111 |  | PT-化工品-201807 |  |  |  | 甲醇沸程检测 | 沸程（IBP、50%、DP） |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 112 |  | PT-化工品-201808 |  |  |  | 甲醇高锰酸钾试验 | 高锰酸钾试验 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 113 |  | PT-化工品-201809 |  |  |  | 甲醇中水分检测 | 水分 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 114 |  | PT-化工品-201810 |  |  |  | 甲醇中羰基化合物、丙酮的检测 | 羰基化合物、丙酮含量 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 115 |  | PT-化工品-201811 |  |  |  | 甲醇中乙醇含量检测 | 乙醇含量 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 116 |  | PT-化工品-201812 |  |  |  | 甲醇中氯和铁含量的检测 | 氯、铁含量 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 117 |  | PT-化工品-201813 |  |  |  | 混合二甲苯颜色检测 | 颜色（Hazen单位） |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 118 |  | PT-化工品-201814 |  |  |  | 混合二甲苯馏程检测 | 初馏点、终馏点 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 119 |  | PT-化工品-201815 |  |  |  | 混合二甲苯密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 120 |  | PT-化工品-201816 |  |  |  | 混合二甲苯溴指数检测 | 溴指数 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 121 |  | PT-化工品-201817 |  |  |  | 乙二醇密度检测 | 密度（20℃） |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 122 |  | PT-化工品-201818 |  |  |  | 乙二醇中二乙二醇含量检测 | 二乙二醇含量 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 123 |  | PT-化工品-201819 |  |  |  | 乙二醇中水分检测 | 水分 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 124 |  | PT-化工品-201820 |  |  |  | 乙二醇紫外透光率检测 | 220nm、275nm、350nm时紫外透光率 |  |  |  |  |  |  | 024701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9-10 |  |  |  |  |
| 125 |  | PT-石脑油-201801 |  |  |  | PONA检测 | 正构烷烃、异构烷烃、环烷烃、芳烃含量 |  |  |  |  |  |  | 021402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 126 |  | PT-石脑油-201802 |  |  |  | 芳潜含量计算 | 芳潜含量 |  |  |  |  |  |  | 021402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 127 |  | PT-石脑油-201803 |  |  |  | 微量氧化物检测 | MTBE、甲醇含量 |  |  |  |  |  |  | 021402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 128 |  | PT-石脑油-201804 |  |  |  | 硫含量检测 | 硫含量 |  |  |  |  |  |  | 021402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.3-4 |  |  |  |  |
| 26 |  | 机构名称 |  |  |  | 苏州电器科学研究院股份有限公司 |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  |  | 证书标号CNAS PT0054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 苏州电器科学研究院股份有限公司是我国输变电能源装备领域检测条件最完备、技术能力最强、检测规模最大的独立第三方检测机构，具备“国家电器产品质量监督检验中心”、 “国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心”等国家级“五大中心”的资质。近年来苏州电器科学研究院开展了电气产品接地电阻试验、高压电器产品主回路电阻测量及高压电器产品工频电压测量等能力验证计划，并取得CNAS认可资质，目前是唯一一家CNAS认可的高压电器检测领域能力验证提供者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 喻平武，徐富良 |  | 联系方式 |  |  |  |  |  | 0512 69552117/69552551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | pt1@eeti.cn; eeti_txb@eeti.cn |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  | http://www.eeti.cn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 邮件报名 |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 检测参数 |  |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | EETI-18-PT001 |  |  |  | 电气产品接地电阻试验 |  | 接地电阻 |  |  |  |  |  | 电学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-8月 |  |  |  |  |
| 2 |  | EETI-18-PT004 |  |  |  | 高压电器产品主回路电阻测量 |  | 主回路电阻 |  |  |  |  |  | 电学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-10月 |  |  |  |  |
| 27 |  | 机构名称 |  |  |  | 华电电力科学研究院电煤质检中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 李冠龙 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 18806531468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | guanlong-li@chder.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | www.chder.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | CHDER-PTS-2018-A1 |  |  |  | 煤炭常规分析 |  |  |  |  | 灰分、挥发分、全硫、发热量、碳、氢、氮 |  |  | 020601 020699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 28 |  | 机构名称 |  |  |  | 河北世纪建筑材料设备检验有限公司 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 |  |  | CNAS PT0064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 田莉 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 18132217071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 2919986167@qq.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.hbjcjjzjz.com/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | HBSJ-2018-PT01 |  |  |  | 钢筋力学性能 |  |  |  |  | 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月至12月 |  |  |  |  |
| 2 |  | HBSJ-2018-PT02 |  |  |  | 建筑材料放射性 |  |  |  |  | 放射性（镭、钍、钾比活度） |  |  | 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月至12月 |  |  |  |  |
| 29 |  | 机构名称 |  |  |  | 广东省职业病防治院（广东省职业卫生检测中心） |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2012年开展6家职业卫生技术服务机构噪声检测与评价实验室间比对 2013年开展58家职业卫生技术服务机构噪声检测与评价实验室间比对 2014年开展75家职业卫生技术服务机构噪声检测与评价实验室间比对 2014年开展6家职业卫生技术服务机构工频电磁场检测与评价实验室间比对 2015年开展40家职业卫生技术服务机构工频电场测量仪器实验室间比对 2015年开展25家职业卫生技术服务机构微波辐射测量仪器实验室间比对 2017年开展71家职业卫生技术服务机构噪声检测与评价实验室间比对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 徐国勇、陈青松 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 18927588176、18927588173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | gd34063102@126.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.gdoh.org/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.1 |  |  |  | 声级计盲样考核 |  |  |  |  | 声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 |  |  |  | 声级计仪器比对 |  |  |  |  | 声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.3 |  |  |  | 操作能力人员比对 |  |  |  |  | 操作情况、声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.1 |  |  |  | 工频电场仪器比对 |  |  |  |  | 电场强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.1 |  |  |  | 工频磁场仪器比对 |  |  |  |  | 磁通密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3.1 |  |  |  | 微波辐射仪器比对 |  |  |  |  | 功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 工作场所噪声测量 |  |  |  |  | 声压级 |  |  | 024303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7-12月 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 工作场所微波辐射测量 |  |  |  |  | 功率密度 |  |  | 0242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7-12月 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 工作场所噪声检测 |  |  |  |  | 噪声 |  |  | 024303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7-12月 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 噪声测量仪器 |  |  |  |  | 声压级 |  |  | 024303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7-12月 |  |  |  |  |
| 30 |  | 机构名称 |  |  |  | 苏州市纤维检验所 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2015年承担省质监局委托的全省18家实验室参加的“纺织品面料纤维含量和水洗色牢度”能力验证工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 刘伟 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 13773253936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | liuwei9798@sina.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | www.szxjs.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 桑蚕丝双面交织面料耐水色牢度 |  |  |  |  | 丝样变色,丝样沾色. |  |  | 052908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月至12月 |  |  |  |  |
| 31 |  | 机构名称 |  |  |  | 清华大学苏州汽车研究院（吴汪）汽车动力系统检测中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 1工作经历： 1.1 2015、2016年度上海地区轻型车排放实验室间比对活动方。 1.2 参加CNAS T0788柴油机性能检测能力验证活动。 2能力验证工作计划： 2.1 本次能力验证活动以项目申报单位为牵头组织单位，联合环保部机车排污控制中心共同举行，对申请环境保护部机动车排污监控中心联网的检验检测机构将积极参与到能力验证活动中来，并对其测试水平进行评价。 2.2 样品性状：组织单位将提供1到2辆车标准汽油车作为样品。在能力验证活动之前对其排放数据的稳定性进行摸底。 2.3 比对养车将按照规划好的路线在各个检验检测机构间进行流转，个检验检测机构按照申报的法规要求及实施细则进行测试并填写原始记录和测量结果，在测试完成后，立即发送至组办单位。 2.4 评价方法：将依据CNAS-GL02-2014能力验证结果的统计处理和能力评价指南。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 钱超 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 17706256856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | qianchao@tsari.tsinghua.edu.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.tsari.tsinghua.edu.cn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | PT001 |  |  |  | 整车排放污染物检测 |  |  |  |  | CO,HC,NMHC,NOx,PM |  |  | 031705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |  |  |
| 32 |  | 机构名称 |  |  |  | 国家地质实验测试中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 本中心作为行业权威检测技术机构，于“十五”至“十二五”期间，在国土资源领域组织和实施18项CNCA和 CNAS能力验证计划，其中，CNCA A类能力验证计划3项，CNAS能力验证计划8项，组织全国850家（次）实验室参加，完成了一千多个样品321个参数的数据结果统计分析和评价汇总分析报告。开展了能力验证计划项目选择、数据统计与技术分析、能力验证样品设计与制备、充分有效利用能力验证结果等相关技术研究，积累了不可多得的宝贵经验，有效推动和提高了能力验证活动的组织水平和实施能力；此外，为了培育、确认与提升实验室的技术能力，针对新开项目或难度较大的项目，多次组织行业实验室比对计划，通过实验室间比对试验结果的统计分析和技术分析，进一步验证和统一分析技术方法，提高实验室间数据的可比性，了解参加实验室的技术能力，为制定相关技术规范提供基础数据依据。中心围绕地球科学研究和资源环境调查评价，开展分析测试新理论、新技术和新方法研究，生态地球化学、油气地球化学研究与测试技术开发，复杂、疑难和仲裁样品分析测试及其地学应用研究，研究制备各种类型地质实验测试标准物质、制（修）定地质实验测试标准分析方法和相关技术规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 甘露 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 010-57909201，13661011536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | ganlu@cags.ac.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.nrcga.cgs.gov.cn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 请登录国家地质实验测试中心网站（http://www.nrcga.cgs.gov.cn/），于通知公告专栏中下载报名表，填写完成之后请加盖公章后将扫描件发送至ganlu@cags.ac.cn |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | NRCGA-2018-01 |  |  |  | 土壤中有益有害元素测定 |  |  |  |  | 硒;镉;汞;砷;铅;铬;铜;镍;锌 |  |  | 土壤/化学分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 2 |  | NRCGA-2018-02 |  |  |  | 油气地球化学分析 |  |  |  |  | TOC |  |  | 烃源岩/油气地球化学分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |
| 33 |  | 机构名称 |  |  |  | 国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心/东华大学检测实验室 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 1. 2010年作为主导实验室，承担并参加全国光标委眼镜光学分技术委员会组织的太阳镜光透射比比对试验。 2. 2011年作为主导实验室，承担并参加国家质量监督检验检疫总局监督司提出的验配眼镜产品质量监督检验能力比对试验。 3. 2015年作为主导实验室，承担并参加眼镜镜片折射率和色散系数的测定比对试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 顾伟强 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 021-67792929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | ypyjbd@163.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.oge.com.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | ypyjbd@163.com |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 配装眼镜光学中心比对试验 |  |  |  |  | 光学中心水平距离 |  |  |  |  | 050511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4～2018.10 |  |  |  |  |
| 34 |  | 机构名称 |  |  |  | 江苏省产品质量监督检验研究院 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2012-2015年受江苏省质监局认证处委托组织全省检验机构相关能力验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 周玮 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 18061777335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | oumiqiang@163.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | http://www.jszj.net.cn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  | 果蔬汁饮料中柠檬酸含量的测定 |  |  |  |  | 柠檬酸 |  |  |  |  | 022206 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| 35 |  | 机构名称 |  |  |  | 江苏出入境检验检疫局能效检测中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2017年国家认监委实验室能力验证计划（C类项目）“热延伸试验”（ JSEETC-PT-01） 国家认监委通知(国认实函[2017]35 号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 陈建松 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 13451897166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | chenjs@jsciq.gov.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | JSEETC-PT-02 |  |  |  | 电子电气产品的辐射发射测试 |  |  |  |  | 辐射骚扰 |  |  |  |  | 120103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |  |  |
| 36 |  | 机构名称 |  |  |  | 苏州出入境检验检疫局外来有害生物防控实验室（国家仓储有害生物检疫重点实验室） |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | PT0065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 实验室承担CNCA能力验证项目3次（大谷蠹、谷斑皮蠹、三叶斑潜蝇）；参加各类能力验证项目40余项，全部获得满意结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 陈景芸 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 15250090867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | Chenjy1@jsciq.gov.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | SZWF-18-01 |  |  |  | 三叶斑潜蝇成虫形态学鉴定 |  |  |  |  | 成虫外部形态和解剖生殖器特征 |  |  |  |  | 060106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月-12月 |  |  |  |  |
| 37 |  | 机构名称 |  |  |  | 泰州市产品质量监督检验院（江苏省泵阀产品质量监督检验中心） |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 江苏省泵阀产品质量监督检验中心是江苏省泵阀协会秘书长单位，制修订泵国家标准1项、行业标准3项。泰州市产品质量监督检验院2015年组织实施了“CNAS T0803化学试剂氯化钠含量的测定”能力验证；2015年组织实施了江苏省质量技术监督局的“热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定”及“食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定”2项能力验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 黄银波 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 0523-86999977 18961089997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | huangyinbo@sina.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  | www.tzj.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 传真、邮件 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  | 传真0523-86999986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 小型潜水电泵性能检测 |  |  |  |  | 扬程、流量 |  |  |  |  | 031001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年全年 |  |  |  |  |
| 38 |  | 机构名称 |  |  |  | 泰州市产品质量监督检验院（国家精细化学品质量监督检验中心） |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 国家精细化学品质量监督检验中心是全国化学品质检中心检测联盟秘书长单位、全国化学标委会化学试剂分技术委员会委员单位，制修订化学类国家标准9项、行业标准9项。2015年组织实施了“CNAS T0803化学试剂氯化钠含量的测定”能力验证；2015年组织实施了江苏省质量技术监督局 “食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定”能力验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 黄银波 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0523-86999977 18961089997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | huangyinbo@sina.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | www.tzj.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 传真、邮件 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | 传真0523-86999986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 化学试剂比旋光度的测定 |  |  |  |  | 比旋光度 |  |  | 024505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.7 |  |  |  |  |
| 39 |  | 机构名称 |  |  |  | 云南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 动物检疫实验室 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2009年，承担“蓝舌病竞争酶联免疫吸附试验”（CNCA-09-B01）；2011年承担小反刍兽疫竞争酶联免疫吸附试验（CNCA-11-B02）；2015年承担蓝舌病病毒核酸检测（CNCA-15-A02）；2017年承担“鹿流行性出血病毒琼扩抗体检测”（CNCA-17-C34）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 韩佃刚、艾军 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0871-64613797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 894596761@qq.com，52563122@qq.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 口蹄疫病毒O型 ELISA抗体检测 |  |  |  |  | 阳性/阴性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 机构名称 |  |  |  | 中国安全生产科学研究院 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 中国安全生产科学研究院是国家安全生产监督管理总局技术支撑单位，在2012年至2017年期间连续6年承担安监总局委托的全国职业卫生技术服务机构实验室间比对工作，其中2016年和2017年参与实验室比对单位均达到200余家，6年来成功组织开展了包括12种活性炭管中有机化合物含量的测定（苯、甲苯、乙苯、正己烷、三氯乙烯、四氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、正丁醇）、7种滤膜中金属毒物含量的测定（锰、镉、铜、钾、铅、镍、铬）、6种溶液中无机毒物含量的测定（盐酸、氨、砷、氟、甲醛、二氧化硫），积累了丰富的经验，已经具备了组织全国性检验检测机构实验室能力验证的条件。在这6年的比对工作中，本单位积累了一批专业人才和固定的参与单位，可以很好的完成能力验证组织工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 杜会芳 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 13521582898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | friend9510@sina.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | www.chinasafety.ac.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | zyws_bd@163.com |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 活性炭管中正己烷含量的测定（工作场所空气） |  |  |  |  | 正己烷 |  |  | 023902 |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 滤膜中锰含量的测定（工作场所空气） |  |  |  |  | 锰 |  |  | 023902 |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 溶液中氨含量的测定（工作场所空气） |  |  |  |  | 氨 |  |  | 023902 |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 机构名称 |  |  |  | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2014年参加由CNAS组织的锂离子电池容量测试的能力验证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 郭佩、杨冬兴 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 64102206、64102207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮件 |  |  |  |  |  | guopei@cesi.cn、yangdx@cesi.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.cesi.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 可电话或E-MAIL |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |
| 1 |  | CESI-B~ |  |  |  | 0.2ItA放电项目（GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》5.3.2.2） |  |  |  |  | 放电容量 |  |  | 电池/性能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |
| 2 |  | CESI-B~ |  |  |  | 低温放电项目（GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》5.3.2.5） |  |  |  |  | 放电容量 |  |  | 电池/性能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.5-2018.8 |
| 42 |  | 机构名称 |  |  |  | 中国环境监测总站 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 自2011年开始至今，每年组织开展国家环境监测网实验室能力考核，考核对象为全国省级和地市级环境监测站，共369家单位。至今已开展近20轮次能力考核，发样样品6000余个。通过能力考核了解并掌握了环境监测实验室的技术能力和现存问题，促进各实验室质量管理体系有效运行与持续改进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 吴晓凤 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 010-84943038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | wuxf@cnemc.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://58.68.130.130/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 网上系统报名 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 水中总氮 |  |  |  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 土壤重金属 |  |  |  |  | 砷和镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 水中苯系物 |  |  |  |  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.8 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 固废 |  |  |  |  | 总铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.10 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 水中氨氮 |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 水中总磷 |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.7 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 水中pH |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 水中重金属 |  |  |  |  | 砷和汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |  |  |
| 43 |  | 机构名称 |  |  |  | 河北省认证认可协会 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2011-2017年每年承担河北省全省能力验证3-4项国家认监委2017年C类，钢筋，电线电缆，煤炭及纺织品能力验证组织者 承担国家认监委2016年检验检测机构资质认定专项监督检查现场考核盲样提供。承担京津冀三地质监部门联合组织2016年京津冀三地煤炭资质认定检验检测机构能力验证实施工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 王虎 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0311-83995631 13731463000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 752822800@qq.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | www.hcaa.com.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 纺织品纤维成分含量分析 |  |  |  |  | 棉、聚酯、氨纶（%） |  |  | 纺织品化学分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 煤炭物理化学成分分析 |  |  |  |  | 灰分(Ad%)、挥发分(Vd%)、全硫（St,d%）发热量(Qgr,d MJ/Kg) |  |  | 轻工化矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 钢筋拉伸试验 |  |  |  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |  |  | 建工建材 力学性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 水泥物理性能检验 |  |  |  |  | (细度、凝结时间（初凝时间、终凝时间）、胶砂强度 （3天抗折强度、28天抗折强度 3天抗压强度28天抗压强度） |  |  | 建工建材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 电线电缆 |  |  |  |  | 绝缘厚度测量,导体直流电阻测量 |  |  | 建工建材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 食品（火腿肠） |  |  |  |  | 苯甲酸、山梨酸含量 |  |  | 食品类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 44 |  | 机构名称 |  |  |  | 水利部水环境监测评价研究中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息 （如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 2014-2016年，水利部水文司（原水利部水文局）连续3年组织开展水利系统各级水质监测实验室能力验证工作，由水利部水环境监测评价研究中心承担水利系统水质监测能力验证计划，对水利系统流域、省级和地市级近300家水环境监测实验室实施能力验证，3年间发放样品4500余个。2017年，中心继续承担实施水利系统297个实验室的水质监测实验室质量控制考核工作，持续强化水质监测质量管理，保证监测数据质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 万晓红 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 010-68781891（13552527292） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | wanxh@iwhr.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 传真（010-68781883）/邮箱 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | A、B组 |  |  |  | 水中总磷 |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 2 |  | A、B组 |  |  |  | 水中硒 |  |  |  |  | 硒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 3 |  | A组 |  |  |  | 水中四氯化碳 |  |  |  |  | 四氯化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 4 |  | A组 |  |  |  | 水中甲苯 |  |  |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 5 |  | B组 |  |  |  | 水中总硬度 |  |  |  |  | 总硬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 6 |  | B组 |  |  |  | 水中亚硝酸盐 |  |  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 45 |  | 机构名称 |  |  |  | 安徽国际旅行卫生保健中心卫生检疫实验室 安徽省疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 主持制定了行业标准《常见蜚蠊鉴定方法 第6部分：广纹小蠊》（SN/T4967.6-2017），参与制定行标《国境口岸重要医学媒介生物实验室养殖方法 第3部分：淡色库蚊（致倦库蚊）实验室养殖方法》、《国境口岸重要医学媒介生物实验室养殖方法 第5部分：德国小蠊（美洲大蠊、澳洲大蠊、褐斑大蠊) 实验室养殖方法》等行业标准；主持完成国家质检总局科技计划项目 “出入境劳务人员疟疾健康教育模式有效性研究”。2012年、2016年先后组织安徽国际旅行卫生保健中心合肥、芜湖分中心、安庆分中心三个实验室进行疟原虫检测技能竞赛活动。安徽省疾病预防控制中心地方病与寄生虫病防治科多年来一直从事疟疾防治工作，先后主持了中国/世界卫生组织2006 —2007年度卫生技术合作项。2012年建立了安徽省疟疾诊断参比实验室，负责全省疟疾诊断实验室的质量控制、人员培训和全省疟疾病例的复核工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 石泉 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 18919666277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | shiquan@ahciq.gov.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | 电话：0551-62856541 传真：0551-62856541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | PT-AH-ITHC 201801 |  |  |  | 疟原虫检测-血膜涂片法 |  |  |  |  | 疟原虫 |  |  | 070201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 46 |  | 机构名称 |  |  |  | 国家食品安全风险评估中心 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | CNCA-13-A06鱼肉中指示性多氯联苯含量的测定 CNCA-17-B21食品毒理学安全性评价之毒性病理学检查 CFSA-PT-17-1食源性沙门菌检测分型（CNCA的C类能力验证） CFSA-PT-17-2水果中多种农残筛选和定量的农药残留检测 CFSA-PT-17-3挂面中真菌毒素检测（CNCA的C类能力验证） CFSA-PT-17-4谷物制品中多环芳烃检测（CNCA的C类能力验证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 李燕俊 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 010-52165547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | liyanjun@cfsa.net.cn |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.cfsa.net.cn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  | 发送邮件至liyanjun@cfsa.net.cn，邮件中说明需要参加的能力验证项目名称，即可收到报名表及相应项目的具体联系方式。 |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | CFSA-PT-2018-1 |  |  |  | 食品毒理学安全性评价之病理学检查 |  |  |  |  | 动物组织病理学诊断 |  |  | 0103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5月-11月 |  |  |  |  |
| 2 |  | CFSA-PT-2018-2 |  |  |  | 粪便中沙门菌的分离鉴定 |  |  |  |  | 沙门氏菌 |  |  | 011409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1月-6月 |  |  |  |  |
| 3 |  | CFSA-PT-2018-3 |  |  |  | 花生油中苯并（a）芘的测定 |  |  |  |  | 苯并（a）芘 |  |  | 022299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5月-11月 |  |  |  |  |
| 4 |  | CFSA-PT-2018-4 |  |  |  | 豇豆中农药残留的测定 |  |  |  |  | 氟氯氰菊酯和氯氰菊酯 |  |  | 022204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5月-11月 |  |  |  |  |
| 5 |  | CFSA-PT-2018-5 |  |  |  | 海带粉中镉和铬的测定 |  |  |  |  | 镉、铬 |  |  | 022203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5月-11月 |  |  |  |  |
| 6 |  | CFSA-PT-2018-6 |  |  |  | 大米粉中无机砷的测定 |  |  |  |  | 无机砷 |  |  | 022203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5月-11月 |  |  |  |  |
| 7 |  | CFSA-PT-2018-7 |  |  |  | 蜂蜜中甲硝唑、罗硝唑和二甲硝咪唑的测定 |  |  |  |  | 甲硝唑、罗硝唑和二甲硝咪唑 |  |  | 022205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5月-11月 |  |  |  |  |
| 47 |  | 机构名称 |  |  |  | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心/辽宁省检验检疫科学技术研究院 |  |  |  |  | 能力验证提供者认可证书信息（如有） |  |  | CNAS PT0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担国家认监委、省（区、市）质监局或行业部委能力验证工作经历 |  |  |  |  |  | 曾承担和组织过上百项APLAC、CNCA、CNAS及能力验证提供者计划，具有丰富的实践经验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 王秋艳 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0411-82635598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | Lnnlyz@126.com |  |  |  |  | 机构网站（如有） |  |  | http://www.lnciq.gov.cn/zsdwx/jszx/nlyzhclsh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测参数 |  |  | 子领域代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  |  |  |
| 1 |  | PTC-T200 |  |  |  | 食品中菌落总数测定能力验证 |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 2 |  | PTC-T201 |  |  |  | 食品中大肠菌群测定能力验证 |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 3 |  | PTC-T202 |  |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌测定能力验证 |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定量） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 4 |  | PTC-T203 |  |  |  | 食品中大肠埃希氏菌测定能力验证 |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌（定量） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 5 |  | PTC-T204 |  |  |  | 食品中沙门氏菌检测能力验证 |  |  |  |  | 沙门氏菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 6 |  | PTC-T205 |  |  |  | 食品中副溶血性弧菌检测能力验证 |  |  |  |  | 副溶血性弧菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 7 |  | PTC-T206 |  |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌检测能力验证 |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 8 |  | PTC-T207 |  |  |  | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌检测能力验证 |  |  |  |  | 单核细胞增生李斯特氏菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 9 |  | PTC-T208 |  |  |  | 食品中克罗诺杆菌属检测能力验证 |  |  |  |  | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 10 |  | PTC-T209 |  |  |  | 食品中肠出血性大肠杆菌检测能力验证 |  |  |  |  | 肠出血性大肠杆菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 11 |  | PTC-T210 |  |  |  | 食品中菌落总数测定能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 菌落总数 |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 12 |  | PTC-T211 |  |  |  | 食品中大肠菌群测定能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 大肠菌群 |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 13 |  | PTC-T212 |  |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌测定能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定量） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 14 |  | PTC-T213 |  |  |  | 食品中大肠埃希氏菌测定能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌（定量） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 15 |  | PTC-T214 |  |  |  | 食品中沙门氏菌检测能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 沙门氏菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 16 |  | PTC-T215 |  |  |  | 食品中副溶血性弧菌检测能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 副溶血性弧菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 17 |  | PTC-T216 |  |  |  | 食品中金黄色葡萄球菌检测能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 18 |  | PTC-T217 |  |  |  | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌检测能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 单核细胞增生李斯特氏菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 19 |  | PTC-T218 |  |  |  | 食品中克罗诺杆菌属检测能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 20 |  | PTC-T219 |  |  |  | 食品中肠出血性大肠杆菌检测能力验证（第二轮） |  |  |  |  | 肠出血性大肠杆菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 21 |  | PTC-T220 |  |  |  | 食品中致泻性大肠埃希氏菌检测能力验证 |  |  |  |  | 致泻性大肠埃希氏菌（定性） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |
| 22 |  | PTC-T221 |  |  |  | 食品中蜡样芽孢杆菌测定能力验证 |  |  |  |  | 蜡样芽孢杆菌（定量） |  |  | 010101、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 23 |  | PTC-T222 |  |  |  | 饲料中沙门氏菌检测能力验证 |  |  |  |  | 沙门氏菌（定性） |  |  | 010102、食品/微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 24 |  | PTC-T223 |  |  |  | 转基因玉米检测能力验证计划 |  |  |  |  | 转基因玉米 |  |  | 060201、食品/转基因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 25 |  | PTC-T224 |  |  |  | 转基因大豆检测能力验证计划 |  |  |  |  | 转基因大豆 |  |  | 060201、食品/转基因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 26 |  | PTC-T225 |  |  |  | 食品中牛、羊、猪成分鉴定 |  |  |  |  | 牛、羊、猪成分 |  |  | 010901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 27 |  | PTC-T226 |  |  |  | 饲料中牛、羊、猪成分鉴定 |  |  |  |  | 牛、羊、猪成分 |  |  | 010901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 28 |  | PTC-T227 |  |  |  | 大米粉中水分、灰分检测能力验证 |  |  |  |  | 水分、灰分 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 29 |  | PTC-T228 |  |  |  | 乳粉中蛋白质、脂肪检测能力验证 |  |  |  |  | 蛋白质、脂肪 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 30 |  | PTC-T229 |  |  |  | 鸡肉粉中蛋白质、脂肪检测能力验证 |  |  |  |  | 蛋白质、脂肪 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 31 |  | PTC-T230 |  |  |  | 菠菜粉中蛋白质、脂肪、灰分检测能力验证 |  |  |  |  | 蛋白质、脂肪、灰分 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 32 |  | PTC-T231 |  |  |  | 大豆粉中蛋白质、脂肪检测能力验证 |  |  |  |  | 蛋白质、脂肪 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |
| 33 |  | PTC-T232 |  |  |  | 大豆粉中水分、灰分检测能力验证 |  |  |  |  | 水分、灰分 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 34 |  | PTC-T233 |  |  |  | 乳粉中乳糖检测能力验证 |  |  |  |  | 乳糖 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 35 |  | PTC-T234 |  |  |  | 葡萄酒中还原糖、总糖检测能力验证 |  |  |  |  | 干浸出物、总糖 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 36 |  | PTC-T235 |  |  |  | 婴幼儿乳粉中微量元素检测能力验证 |  |  |  |  | 铜、铁、钙、钾 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 37 |  | PTC-T236 |  |  |  | 婴幼儿乳粉中微量元素检测能力验证 |  |  |  |  | 锌、钠、镁、锰 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 38 |  | PTC-T237 |  |  |  | 菠菜粉中锰和钙检测能力验证 |  |  |  |  | 锰、钙 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 39 |  | PTC-T238 |  |  |  | 葡萄酒中总二氧化硫检测能力验证 |  |  |  |  | 总二氧化硫 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 40 |  | PTC-T239 |  |  |  | 奶粉中三聚氰胺检测能力验证 |  |  |  |  | 三聚氰胺 |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |
| 41 |  | PTC-T240 |  |  |  | 饼干中总二氧化硫检测能力验证 |  |  |  |  | 总二氧化硫 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 42 |  | PTC-T241 |  |  |  | 饼干中酸价、过氧化值检测能力验证 |  |  |  |  | 总酸、总糖 |  |  | 0222、食品/营养成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 43 |  | PTC-T242 |  |  |  | 葡萄酒中酸价、过氧化值检测能力验证 |  |  |  |  | 酸价、过氧化值 |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 44 |  | PTC-T243 |  |  |  | 葡萄酒中酒精度、总酸检测能力验证 |  |  |  |  | 酒精度、总酸 |  |  | 0222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 45 |  | PTC-T244 |  |  |  | 肉制品中硝酸盐、亚硝酸盐检测能力验证 |  |  |  |  | 硝酸盐、亚硝酸 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 46 |  | PTC-T245 |  |  |  | 菠菜粉中铅、汞检测能力验证 |  |  |  |  | 铅、汞 |  |  | 0222、食品/重金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 47 |  | PTC-T246 |  |  |  | 大米粉中总砷检测能力验证 |  |  |  |  | 总砷 |  |  | 0222、食品/重金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |
| 48 |  | PTC-T247 |  |  |  | 果汁中铅、镉检测能力验证 |  |  |  |  | 铅、镉 |  |  | 0222、食品/重金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |
| 49 |  | PTC-T248 |  |  |  | 果汁中山梨酸、苯甲酸检测能力验证计划（第一轮） |  |  |  |  | 山梨酸、苯甲酸 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 50 |  | PTC-T249 |  |  |  | 果汁中山梨酸、苯甲酸检测能力验证计划（第二轮） |  |  |  |  | 山梨酸、苯甲酸 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 51 |  | PTC-T250 |  |  |  | 饮料中柠檬黄、日落黄、胭脂红检测能力验证计划（第一轮） |  |  |  |  | 柠檬黄、日落黄、胭脂红 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 52 |  | PTC-T251 |  |  |  | 饮料中柠檬黄、日落黄、胭脂红检测能力验证计划（第二轮） |  |  |  |  | 柠檬黄、日落黄、胭脂红 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 53 |  | PTC-T252 |  |  |  | 饮料中糖精钠检测能力验证计划 |  |  |  |  | 糖精钠 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 54 |  | PTC-T253 |  |  |  | 饮料中咖啡因检测能力验证计划 |  |  |  |  | 咖啡因 |  |  | 0222、食品/添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 55 |  | PTC-T254 |  |  |  | 蔬菜中有机氯农药残留测定能力验证 |  |  |  |  | 2,4-DDT，α-六六六 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 56 |  | PTC-T255 |  |  |  | 蔬菜中有机氯农药残留测定能力验证 |  |  |  |  | 4,4-DDT，γ-六六六 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 57 |  | PTC-T256 |  |  |  | 面粉中溴氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯检测能力验证 |  |  |  |  | 溴氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 58 |  | PTC-T257 |  |  |  | 小麦粉中对硫磷、毒死蜱测定能力验证 |  |  |  |  | 对硫磷、毒死蜱 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 59 |  | PTC-T258 |  |  |  | 鱼肉中硝基呋喃类兽药测定能力验证 |  |  |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 60 |  | PTC-T259 |  |  |  | 鱼肉中总孔雀石绿测定能力验证 |  |  |  |  | 总孔雀石绿 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |
| 61 |  | PTC-T260 |  |  |  | 鱼肉中总结晶紫测定能力验证 |  |  |  |  | 总结晶紫 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |
| 62 |  | PTC-T261 |  |  |  | 鸡肉中强力霉素、土霉素测定能力验证 |  |  |  |  | 强力霉素、土霉素 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 63 |  | PTC-T262 |  |  |  | 鸡肉中金霉素、四环素测定能力验证 |  |  |  |  | 金霉素、四环素 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |
| 64 |  | PTC-T263 |  |  |  | 水产品中恩诺沙星测定能力验证 |  |  |  |  | 恩诺沙星 |  |  | 0222、食品/药物残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 65 |  | PTC-T264 |  |  |  | 食用油中黄曲霉毒素B1测定能力验证 |  |  |  |  | 黄曲霉毒素B1 |  |  | 0222、食品/毒素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 66 |  | PTC-T265 |  |  |  | 贝类中麻痹性贝类毒素检测能力验证计划 |  |  |  |  | 麻痹性贝类毒素 |  |  | 0222、食品/毒素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 67 |  | PTC-T266 |  |  |  | 苜蓿黄萎病菌检疫鉴定 |  |  |  |  | 苜蓿黄萎病菌 |  |  | 060101、兽医及动植物检验检疫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 68 |  | PTC-T267 |  |  |  | 猪繁殖和呼吸综合征病毒检疫鉴定 |  |  |  |  | 猪繁殖和呼吸综合征病毒 |  |  | 0904、兽医及动植物检验检疫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 69 |  | PTC-T268 |  |  |  | 铁矿石检测能力验证计划 |  |  |  |  | 全Fe、SiO2、Al2O3、P |  |  | 0203、矿物/化学分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |